## Расчет стоимости
|  |  |  | 02.08.2021 | Курс € | 86.8 | Курс $ | 73.18
N п/п | Раздел | Поз. | Наименование | Шифр | Изготовитель | Цена единицы с учетом скидки без НДС, € | Кол-во | Стоимость с учетом скидки без НДС, € | Стоимость с учетом скидки без НДС, Руб. | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, € | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, Руб. | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, € | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, Руб.
1 | НКУ-4 | ШДФ-2SK | Шкаф уравления флокулянтом (ВхШхГ) 1200х800х400 мм | - | Электрогорск | 3280.3569 | 1 | 3280.3569 | 2968617.6132 | 5597.1089 | 485829.0546 | 5876.9644 | 510120.5073
2 | [7 empty] | 0 | 8973113.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 5260032.2727 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 8828155.9663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 5127804.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 6907306.6385 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 3592814.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 3775153.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 3238316.1864 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 11443243.936 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 11344523.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого НКУ материалы | [6 empty] | 3280.3569 | 74508434.1722
| Итого НКУ с учетом инфляции/резерва | [5 empty] | 1.05
| Итого НКУ с учетом прибыли | [5 empty] | 0.8
| Всего НКУ с учетом сборки | [5 empty] | 1.3 |  |  | 5597.1089 | 485829.0546
| Коэффициент запаса на разработку, корректировку (проектные и конструкторские работы) при расчете стоимости для ТКП - Кз | [5 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 5876.9644 | 510120.5073
| ВАЖНО! | - Красным фоном выделена часть расчета стоимости для ТКП, в которой учитывается коэффициент необходимого резерва для разработки и корректировки технической документации на МСС после получения полных исходных данных от Заказчика (изменение кол-ва и мощности потребителей, изменение типа схемы и аппаратуры управления потребителем - прямой пуск, ПЧ, УПП).

## Перечень оборудования
[6 empty] | 02.08.2021 | Курс € | 86.8 | Курс $ | 73.18
НКУ | Панель | Линия | Поз | Наименование | Старый код | Новый код | Цена, € | Цена , р | Группа | Уровень продаж | Изготовитель | Кол-во на линию | Кол-во линий | Всего | Стоимость, € | Стоимость со скидкой
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА |  | AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1200х400мм |  | 1281000 | 388.9 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 388.9 | 299.453
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт |  | 2508020 | 14.56 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 14.56 | 11.2112
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 82.21 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.41667 | 1 | 0.41667 | 34.2542 | 26.3757
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт |  | 2365000 | 38.38 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 38.38 | 29.5526
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | SZ Монтажный зажим для DIN-рейки 30шт |  | 2309000 | 27.14 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.7 | 1 | 0.7 | 18.998 | 14.6285
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 |  | 01107RL | 6.2979 | 546.66 |  | 0.7 | ДКС | 1 | 1 | 1 | 6.2979 | 4.4085
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 |  | 01108RL | 8.1157 | 704.44 |  | 0.7 | ДКС | 0.3225 | 1 | 0.3225 | 2.6173 | 1.8321
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 20 | 1 | 20 | 27.6 | 15.18
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 |  | 47481 | 0.080645 | 7 |  | 1 | КВТ | 6 | 1 | 6 | 0.48387 | 0.48387
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 |  | YND10-2-07-100 | 5.8756 | 510 |  | 1 | ИЕК | 1 | 1 | 1 | 5.8756 | 5.8756
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 |  | YND10-4-07-100 | 10.4839 | 910 |  | 1 | ИЕК | 1 | 1 | 1 | 10.4839 | 10.4839
ШДФ-2SK |  | ОБОЛОЧКА | Монтаж | Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям |  | YNN21-14-100 | 2.7419 | 238 |  | 1 | ИЕК | 2 | 1 | 2 | 5.4839 | 5.4839
ШДФ-2SK |  | Вентиляция |  | SK Фильтрующий вентилятор, 180 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 |  | 3240100 | 103.32 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 103.32 | 79.5564
ШДФ-2SK |  | Вентиляция |  | SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 |  | 3240200 | 27.59 |  |  | 0.77 | Rittal | 2 | 1 | 2 | 55.18 | 42.4886
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | TS1 | SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм |  | 3110000 | 25.1 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 25.1 | 19.327
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | SF4 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 27.4194 | 2380 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 27.4194 | 13.7097
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1375
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.14 | 0.4788
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.89 | 0.8883
ШДФ-2SK |  | Вентиляция | X2 | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 4.14 | 2.277
ШДФ-2SK |  | ВВОД | QS1 | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А |  | V2 | 38.7097 | 3360 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 38.7097 | 25.1613
ШДФ-2SK |  | ВВОД | QS1 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) |  | VZ8 | 4.2742 | 371 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 8.5484 | 5.5565
ШДФ-2SK |  | ВВОД | QS1 | УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 |  | VZN30 | 20.2765 | 1760 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.2765 | 13.1797
ШДФ-2SK |  | ВВОД | QS1 | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ |  | KCF1PZ | 22.9839 | 1995 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 22.9839 | 14.9395
ШДФ-2SK |  | ВВОД | QS1 | ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 |  | KZ32 | 6.1521 | 534 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 6.1521 | 3.9988
ШДФ-2SK |  | ВВОД | X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  | ВВОД | X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  | ВВОД | X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  | ВВОД | X1 | UT 10 |  | 3044160 | 1.1 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 3.3 | 1.551
ШДФ-2SK |  | ВВОД | X1 | UT 10-PE |  | 3044173 | 2.4 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1.128
ШДФ-2SK |  | ВВОД | Кабель | SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт |  | 2411641 | 23.22 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1.548 | 1.192
ШДФ-2SK |  |  | 1QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A |  | GV2L16 | 139.977 | 12150 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 139.977 | 90.985
ШДФ-2SK |  |  | 1SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 27.4194 | 2380 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 27.4194 | 13.7097
ШДФ-2SK |  |  | 1L1, 1L2 | СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A |  | VW3A4552 | 192.9724 | 16750 | 15VSD | 0.64 | SE | 2 | 1 | 2 | 385.9447 | 247.0046
ШДФ-2SK |  |  | 1UZ1 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф |  | ATV320U40N4C | 335.2535 | 29100 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 335.2535 | 214.5622
ШДФ-2SK |  |  | 1A1 | ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 |  | VW3A1101 | 108.2949 | 9400 | 15SRV | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 108.2949 | 69.3088
ШДФ-2SK |  |  | 1A1 | КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 |  | VW3A1102 | 49.0207 | 4255 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 49.0207 | 31.3733
ШДФ-2SK |  |  | 1A1 | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 |  | VW3A1103 | 20.4493 | 1775 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.4493 | 13.0876
ШДФ-2SK |  |  | 1A1 | 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА |  | VW3A1104R30 | 14.4585 | 1255 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 14.4585 | 9.2535
ШДФ-2SK |  |  | 1KM1 | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. |  | LC1D09BD | 78.341 | 6800 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 78.341 | 50.9217
ШДФ-2SK |  |  | 1KL1, 1KL2 | PLC-RSC- 24DC/21-21 |  | 2967060 | 18.45 |  |  | 0.55 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 36.9 | 20.295
ШДФ-2SK |  |  | 1KL3 | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В |  | RSB1A160BDPV | 9.7753 | 848.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 9.7753 | 4.8877
ШДФ-2SK |  |  | 1Z1 | MINI MCR-SL-2CP-I-I |  | 2864655 | 318.21 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 318.21 | 175.0155
ШДФ-2SK |  |  | 1PA1 | Цифровой индикатор аналоговых сигналов M4YS-NA |  | M4YS-NA | 58.7558 | 5100 |  | 1 | Autonics | 1 | 1 | 1 | 58.7558 | 58.7558
ШДФ-2SK |  |  | 1SA1 | ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB5AD2 |  | ZB5AD2 | 6.4401 | 559 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 6.4401 | 3.22
ШДФ-2SK |  |  | 1SA1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ103 |  | ZB5AZ103 | 5.1382 | 446 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.1382 | 2.5691
ШДФ-2SK |  |  | 1SA1 | КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НЗ |  | ZBE204 | 9.712 | 843 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 9.712 | 4.856
ШДФ-2SK |  |  | 1SB1 | ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 |  | ZB5AH04 | 8.8191 | 765.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 8.8191 | 4.4096
ШДФ-2SK |  |  | 1SB1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 |  | ZB5AZ102 | 3.5369 | 307 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 3.5369 | 1.7684
ШДФ-2SK |  |  | 1SB2 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 5.1959 | 451 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.1959 | 2.5979
ШДФ-2SK |  |  | 1HL1 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 |  | XB5AVB5 | 7.644 | 663.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.644 | 3.822
ШДФ-2SK |  |  | 1R1 | Потенциометр 7286R10KL25 |  | 8001934940 | 25.576 | 2220 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 25.576 | 25.576
ШДФ-2SK |  |  | 1R1 | Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм |  | 41009-4 | 1.4977 | 130 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 1.4977 | 1.4977
ШДФ-2SK |  |  | 1FU1 | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 4.653
ШДФ-2SK |  |  | 1FU1 | Вставка плавкая 5х20 мм, 0,5 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
ШДФ-2SK |  |  | 1X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 1X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 1X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 1X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШДФ-2SK |  |  | 1X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШДФ-2SK |  |  | 1X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 1X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 1X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 1X2 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.36 | 0.6392
ШДФ-2SK |  |  | 1X2 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 0.8648
ШДФ-2SK |  |  | 1X3 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.4324
ШДФ-2SK |  |  | 1X4 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 1X4 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 1X4 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 1X4 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШДФ-2SK |  |  | 1X4 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | UT 2,5 OG |  | 3045046 | 0.79 |  |  | 0.47 | Phoenix | 10 | 1 | 10 | 7.9 | 3.713
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 1.47 | 0.6909
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 5.52 | 2.5944
ШДФ-2SK |  |  | 1X5 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.76 | 1.2972
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт |  | 2411631 | 17.43 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.12 | 1 | 0.12 | 2.0916 | 1.6105
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт |  | 2411611 | 22.4 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.24 | 1.7248
ШДФ-2SK |  |  | 2QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A |  | GV2L16 | 139.977 | 12150 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 139.977 | 90.985
ШДФ-2SK |  |  | 2SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 27.4194 | 2380 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 27.4194 | 13.7097
ШДФ-2SK |  |  | 2L1, 2L2 | СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A |  | VW3A4552 | 192.9724 | 16750 | 15VSD | 0.64 | SE | 2 | 1 | 2 | 385.9447 | 247.0046
ШДФ-2SK |  |  | 2UZ1 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф |  | ATV320U40N4C | 335.2535 | 29100 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 335.2535 | 214.5622
ШДФ-2SK |  |  | 2A1 | ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 |  | VW3A1101 | 108.2949 | 9400 | 15SRV | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 108.2949 | 69.3088
ШДФ-2SK |  |  | 2A1 | КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 |  | VW3A1102 | 49.0207 | 4255 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 49.0207 | 31.3733
ШДФ-2SK |  |  | 2A1 | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 |  | VW3A1103 | 20.4493 | 1775 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.4493 | 13.0876
ШДФ-2SK |  |  | 2A1 | 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА |  | VW3A1104R30 | 14.4585 | 1255 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 14.4585 | 9.2535
ШДФ-2SK |  |  | 2KM1 | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. |  | LC1D09BD | 78.341 | 6800 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 78.341 | 50.9217
ШДФ-2SK |  |  | 2KL1, 2KL2 | PLC-RSC- 24DC/21-21 |  | 2967060 | 18.45 |  |  | 0.55 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 36.9 | 20.295
ШДФ-2SK |  |  | 2KL3 | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В |  | RSB1A160BDPV | 9.7753 | 848.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 9.7753 | 4.8877
ШДФ-2SK |  |  | 2Z1 | MINI MCR-SL-2CP-I-I |  | 2864655 | 318.21 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 318.21 | 175.0155
ШДФ-2SK |  |  | 2PA1 | Цифровой индикатор аналоговых сигналов M4YS-NA |  | M4YS-NA | 58.7558 | 5100 |  | 1 | Autonics | 1 | 1 | 1 | 58.7558 | 58.7558
ШДФ-2SK |  |  | 2SA1 | ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB5AD2 |  | ZB5AD2 | 6.4401 | 559 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 6.4401 | 3.22
ШДФ-2SK |  |  | 2SA1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ103 |  | ZB5AZ103 | 5.1382 | 446 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.1382 | 2.5691
ШДФ-2SK |  |  | 2SA1 | КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НЗ |  | ZBE204 | 9.712 | 843 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 9.712 | 4.856
ШДФ-2SK |  |  | 2SB1 | ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 |  | ZB5AH04 | 8.8191 | 765.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 8.8191 | 4.4096
ШДФ-2SK |  |  | 2SB1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 |  | ZB5AZ102 | 3.5369 | 307 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 3.5369 | 1.7684
ШДФ-2SK |  |  | 2SB2 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 5.1959 | 451 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.1959 | 2.5979
ШДФ-2SK |  |  | 2HL1 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 |  | XB5AVB5 | 7.644 | 663.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.644 | 3.822
ШДФ-2SK |  |  | 2R1 | Потенциометр 7286R10KL25 |  | 8001934940 | 25.576 | 2220 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 25.576 | 25.576
ШДФ-2SK |  |  | 2R1 | Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм |  | 41009-4 | 1.4977 | 130 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 1.4977 | 1.4977
ШДФ-2SK |  |  | 2FU1 | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 4.653
ШДФ-2SK |  |  | 2FU1 | Вставка плавкая 5х20 мм, 0,5 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
ШДФ-2SK |  |  | 2X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 2X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 2X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 2X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШДФ-2SK |  |  | 2X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШДФ-2SK |  |  | 2X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 2X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 2X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 2X2 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.36 | 0.6392
ШДФ-2SK |  |  | 2X2 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 0.8648
ШДФ-2SK |  |  | 2X3 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.4324
ШДФ-2SK |  |  | 2X4 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 2X4 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 2X4 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 2X4 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШДФ-2SK |  |  | 2X4 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | UT 2,5 OG |  | 3045046 | 0.79 |  |  | 0.47 | Phoenix | 10 | 1 | 10 | 7.9 | 3.713
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 1.47 | 0.6909
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 5.52 | 2.5944
ШДФ-2SK |  |  | 2X5 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.76 | 1.2972
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт |  | 2411631 | 17.43 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.12 | 1 | 0.12 | 2.0916 | 1.6105
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт |  | 2411611 | 22.4 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.24 | 1.7248
ШДФ-2SK |  |  | 3QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C |  | A9F79332 | 32.9493 | 2860 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 32.9493 | 16.4747
ШДФ-2SK |  |  | 3KL1 | PLC-RSC- 24DC/21-21 |  | 2967060 | 18.45 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 18.45 | 10.1475
ШДФ-2SK |  |  | 3HL1 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ |  | XB5AVB3 | 7.6037 | 660 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.6037 | 3.8018
ШДФ-2SK |  |  | 3FU1 | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 4.653
ШДФ-2SK |  |  | 3FU1 | Вставка плавкая 5х20 мм, 0,5 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
ШДФ-2SK |  |  | 3X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 3X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 3X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 3X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШДФ-2SK |  |  | 3X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШДФ-2SK |  |  | 3X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШДФ-2SK |  |  | 3X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШДФ-2SK |  |  | 3X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШДФ-2SK |  |  | 3X2 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 2.32 | 0.9744
ШДФ-2SK |  |  | 3X2 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт |  | 2411631 | 17.43 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.6972 | 0.53684
ШДФ-2SK |  |  | Кабель | SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт |  | 2411621 | 25.06 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.5012 | 0.38592
ШДФ-2SK |  |  | Т1 | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 400ВA |  | ABL6TS40U | 152.0737 | 13200 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 152.0737 | 76.0369
ШДФ-2SK |  |  | SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2,5-4А |  | GV2RT08 | 127.3041 | 11050 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 127.3041 | 82.7477
ШДФ-2SK |  |  | SF2, SF3 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C |  | A9F74104 | 26.3825 | 2290 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 52.765 | 26.3825
ШДФ-2SK |  |  | SF3 | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 |  | A9A26924 | 30.2995 | 2630 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 60.5991 | 30.2995
ШДФ-2SK |  |  | UV1 | UNO-PS/1AC/24DC/ 60W |  | 2902992 | 51.48 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 51.48 | 28.314
ШДФ-2SK |  |  | Z1 | MINI MCR-SL-2CP-I-I |  | 2864655 | 318.21 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 318.21 | 175.0155
ШДФ-2SK |  |  | X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.06 | 0.583
ШДФ-2SK |  |  | X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.505 | 0.27775
ШДФ-2SK |  |  | X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 0.76 | 0.3572
ШДФ-2SK |  |  | X3 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 21 | 1 | 21 | 12.18 | 5.1156
ШДФ-2SK |  |  | X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 1.47 | 0.6909
ШДФ-2SK |  |  | X3 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 10 | 1 | 10 | 9.2 | 4.324
ШДФ-2SK |  |  | X3 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 3.68 | 1.7296
3280.3569
Note on E11: PE Частотников 3шт на 2 частотника

## Спецификация
ОФ Эльга_ШДФ-2SK ЗАКАЗ аппаратуры 02-08-2021 |  |  | Кол-во шкафов
3
Изготовитель | Наименование | Код заказа | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |  | Склад | Заказ
Rittal | SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 3 | шт. | 36 |  | 0 | 3
| SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт | 2365000 | 3 | упак. |  | шт. | 2 | 1
| SZ Монтажный зажим для DIN-рейки 30шт | 2309000 | 2.1 | упак. | 2.52 | шт. | 2.1 | 0
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 1.25 | упак. |  | м | 1.25 | 0
| SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт | 2411631 | 0.84 | упак. | 21 | шт. | 0.84 | 0
| SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411621 | 0.06 | упак. |  | шт. | 0.06 | 0
| SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411611 | 0.6 | упак. |  | шт. | 0.6 | 0
| SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт | 2411641 | 0.2 | упак. |  | шт. | 0.2 | 0
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 3 | упак. | 12 |  | 0 | 3
| AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1200х400мм | 1281000 | 3 | компл. |  |  | 0 | 3
| SK Фильтрующий вентилятор, 180 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 | 3240100 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 | 3240200 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 33 | шт. |  |  | 0 | 33
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 48 | шт. |  |  | 0 | 48
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 48 | шт. |  |  | 48 | 0
| E/NS 35 N | 0800886 | 69 | шт. |  |  | 69 | 0
| UT 2,5 | 3044076 | 18 | шт. |  |  | 18 | 0
| UT 2,5 BU | 3044089 | 87 | шт. |  |  | 87 | 0
| UT 2,5-PE | 3044092 | 24 | шт. |  |  | 24 | 0
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
| UT 4 | 3044102 | 39 | шт. |  |  | 39 | 0
| UT 4-PE | 3044128 | 15 | шт. |  |  | 15 | 0
| PLC-RSC- 24DC/21-21 | 2967060 | 15 | шт. |  |  | 15 | 0
| UT 2,5 YE | 3045059 | 78 | шт. |  |  | 78 | 0
| UT 2,5 GN | 3045091 | 36 | шт. |  |  | 36 | 0
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.48 | упак. | 2.4 | шт. | 0 | 1
| UT 2,5 OG | 3045046 | 60 | шт. |  |  | 0 | 60
| UT 10 | 3044160 | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
| UT 10-PE | 3044173 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| MINI MCR-SL-2CP-I-I | 2864655 | 9 | шт. |  |  | 0 | 9
| UNO-PS/1AC/24DC/ 60W | 2902992 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
на выбор | Вставка плавкая 5х20 мм, 0,5 А | (пусто) | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
КВТ | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 | 47481 | 18 | шт. |  |  | 0 | 18
ИЕК | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 | YND10-2-07-100 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 | YND10-4-07-100 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям | YNN21-14-100 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
SE | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 9 | шт. |  |  | 0 | 9
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN30 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 | VW3A1101 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 | VW3A1102 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 | VW3A1103 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА | VW3A1104R30 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В | RSB1A160BDPV | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB5AD2 | ZB5AD2 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ103 | ZB5AZ103 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НЗ | ZBE204 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | A9F79332 | 3 | шт. |  |  | 3 | 0
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVB3 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 400ВA | ABL6TS40U | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2,5-4А | GV2RT08 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
ДКС | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL | 3 | шт. |  | м | 0 | 3
| Короб перфорированный, серый RL6 60x60 | 01108RL | 0.9675 | шт. |  | м | 0 | 1
Autonics | Цифровой индикатор аналоговых сигналов M4YS-NA | M4YS-NA | 6 | шт. |  |  | 0 | 6

## Сводная таблица (hidden)
Изготовитель | Наименование | Новый код | Сумма по полю Всего
Rittal | SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 1
| SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт | 2365000 | 1
| SZ Монтажный зажим для DIN-рейки 30шт | 2309000 | 0.7
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.41667
| SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт | 2411631 | 0.28
| SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411621 | 0.02
| SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411611 | 0.2
| SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт | 2411641 | 0.066667
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 1
| AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1200х400мм | 1281000 | 1
| SK Фильтрующий вентилятор, 180 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 | 3240100 | 1
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 | 3240200 | 2
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 11
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 16
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 16
| E/NS 35 N | 0800886 | 23
| UT 2,5 | 3044076 | 6
| UT 2,5 BU | 3044089 | 29
| UT 2,5-PE | 3044092 | 8
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 3
| UT 4 | 3044102 | 13
| UT 4-PE | 3044128 | 5
| PLC-RSC- 24DC/21-21 | 2967060 | 5
| UT 2,5 YE | 3045059 | 26
| UT 2,5 GN | 3045091 | 12
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.16
| UT 2,5 OG | 3045046 | 20
| UT 10 | 3044160 | 3
| UT 10-PE | 3044173 | 1
| MINI MCR-SL-2CP-I-I | 2864655 | 3
| UNO-PS/1AC/24DC/ 60W | 2902992 | 1
на выбор | Вставка плавкая 5х20 мм, 0,5 А | (empty) | 3
КВТ | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 | 47481 | 6
ИЕК | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 | YND10-2-07-100 | 1
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 | YND10-4-07-100 | 1
| Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям | YNN21-14-100 | 2
SE | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 2
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 4
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 2
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 2
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 2
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 2
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 2
| КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 1
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 2
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN30 | 1
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 1
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 2
| ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 | VW3A1101 | 2
| КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 | VW3A1102 | 2
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 | VW3A1103 | 2
| 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА | VW3A1104R30 | 2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 2
| КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В | RSB1A160BDPV | 2
| ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB5AD2 | ZB5AD2 | 2
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ103 | ZB5AZ103 | 2
| КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НЗ | ZBE204 | 2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | A9F79332 | 1
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVB3 | 1
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 400ВA | ABL6TS40U | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2,5-4А | GV2RT08 | 1
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 2
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 2
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 2
ДКС | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL | 1
| Короб перфорированный, серый RL6 60x60 | 01108RL | 0.3225
Autonics | Цифровой индикатор аналоговых сигналов M4YS-NA | M4YS-NA | 2