## Расчет стоимости
|  |  |  | 18.03.2021 | Курс € | 86.88 | Курс $ | 72.82
N п/п | Раздел | Поз. | Наименование | Шифр | Изготовитель | Цена единицы с учетом скидки без НДС, € | Кол-во | Стоимость с учетом скидки без НДС, € | Стоимость с учетом скидки без НДС, Руб. | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, € | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, Руб. | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, € | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, Руб.
1 | НКУ-4 | ШФ-1S4 | Шкаф уравления флокулятором (ВхШхГ) 600х380х350 мм | - | Электрогорск | 772.1862 | 1 | 772.1862 | 2968617.6132 | 1317.5428 | 114468.1161 | 1383.4199 | 120191.5219
2 | [7 empty] | 0 | 8973113.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 5260032.2727 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 8828155.9663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 5127804.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 6907306.6385 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 3592814.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 3775153.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 3238316.1864 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 11443243.936 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 11344523.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого НКУ материалы | [6 empty] | 772.1862 | 74508434.1722
| Итого НКУ с учетом инфляции/резерва | [5 empty] | 1.05
| Итого НКУ с учетом прибыли | [5 empty] | 0.8
| Всего НКУ с учетом сборки | [5 empty] | 1.3 |  |  | 1317.5428 | 114468.1161
| Коэффициент запаса на разработку, корректировку (проектные и конструкторские работы) при расчете стоимости для ТКП - Кз | [5 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1383.4199 | 120191.5219
| ВАЖНО! | - Красным фоном выделена часть расчета стоимости для ТКП, в которой учитывается коэффициент необходимого резерва для разработки и корректировки технической документации на МСС после получения полных исходных данных от Заказчика (изменение кол-ва и мощности потребителей, изменение типа схемы и аппаратуры управления потребителем - прямой пуск, ПЧ, УПП).

## Перечень оборудования
[6 empty] | 18.03.2021 | Курс € | 86.88 | Курс $ | 72.82
НКУ | Панель | Линия | Поз | Наименование | Старый код | Новый код | Цена, € | Цена , р | Группа | Уровень продаж | Изготовитель | Кол-во на линию | Кол-во линий | Всего | Стоимость, € | Стоимость со скидкой
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | AX Шкаф RAL7035 с МП 380х600х350мм |  | 1338000 | 136.75 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 136.75 | 105.2975
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм |  | 2426500 | 22.23 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 7.41 | 5.7057
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт |  | 2508020 | 13.86 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 13.86 | 10.6722
ШФ-1S4 |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3239.1xx, 204 х 204 х 24 мм, IP54 |  | 3239200 | 22.84 |  |  | 0.77 | Rittal | 2 | 1 | 2 | 45.68 | 35.1736
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 78.25 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.029167 | 1 | 0.029167 | 2.2823 | 1.7574
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA16-14G |  | 13275 | 0.92081 | 80 |  | 1 | AVC | 1 | 1 | 1 | 0.92081 | 0.92081
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA13.5-11G |  | 13271 | 0.86326 | 75 |  | 1 | AVC | 3 | 1 | 3 | 2.5898 | 2.5898
ШФ-1S4 |  | ОБОЛОЧКА |  | Короб RL6 40X40 серый |  | 01134RL | 3.9134 | 340 |  | 1 | ДКС | 0.175 | 1 | 0.175 | 0.68485 | 0.68485
ШФ-1S4 |  |  | QS1 | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А |  | V2 | 35.5663 | 3090 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 35.5663 | 23.1181
ШФ-1S4 |  |  | QS1 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) |  | VZ8 | 3.9307 | 341.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 7.8614 | 5.1099
ШФ-1S4 |  |  | QS1 | УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 |  | VZN30 | 18.5889 | 1615 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 18.5889 | 12.0828
ШФ-1S4 |  |  | QS1 | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ |  | KCF1PZ | 21.1211 | 1835 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 21.1211 | 13.7287
ШФ-1S4 |  |  | QS1 | ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 |  | KZ32 | 5.8184 | 505.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.1637 | 0.75639
ШФ-1S4 |  |  | 1QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A |  | GV2L16 | 112.2238 | 9750 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 112.2238 | 72.9454
ШФ-1S4 |  |  | 1L1 | СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A |  | VW3A4552 | 174.3785 | 15150 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 174.3785 | 111.6022
ШФ-1S4 |  |  | 1UZ1 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф |  | ATV320U40N4C | 321.7081 | 27950 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 321.7081 | 205.8932
ШФ-1S4 |  |  | 1A1 | ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 |  | VW3A1101 | 103.5912 | 9000 | 15SRV | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 103.5912 | 66.2983
ШФ-1S4 |  |  | 1A1 | КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 |  | VW3A1102 | 46.616 | 4050 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 46.616 | 29.8343
ШФ-1S4 |  |  | 1A1 | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 |  | VW3A1103 | 19.4521 | 1690 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 19.4521 | 12.4494
ШФ-1S4 |  |  | 1A1 | 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА |  | VW3A1104R30 | 13.7546 | 1195 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 13.7546 | 8.8029
ШФ-1S4 |  |  | 1SB2 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 5.0299 | 437 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.0299 | 2.515
ШФ-1S4 |  |  | 1SB1 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 |  | XB5AA42 | 5.0299 | 437 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.0299 | 2.515
ШФ-1S4 |  |  | 1R1 | Потенциометр 7286R10KL25 |  | 8001934940 | 25.5525 | 2220 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 25.5525 | 25.5525
ШФ-1S4 |  |  | 1R1 | Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм |  | 41009-4 | 1.4963 | 130 |  | 1 | ЧипДип | 1 | 1 | 1 | 1.4963 | 1.4963
ШФ-1S4 |  |  |  | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 4.14 | 2.277
ШФ-1S4 |  |  |  | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 5 | 1 | 5 | 2.65 | 1.4575
ШФ-1S4 |  |  |  | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.04 | 1 | 0.04 | 1 | 0.55
ШФ-1S4 |  |  |  | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 1.52 | 0.7144
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 6-PE |  | 3044157 | 2.18 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 2.18 | 1.0246
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 4 |  | 3044102 | 0.67 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.01 | 0.9447
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.94 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.94 | 0.9118
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 5 | 1 | 5 | 2.85 | 1.197
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 2,5 OG |  | 3045046 | 0.77 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 3.08 | 1.4476
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 5.67 | 2.6649
ШФ-1S4 |  |  |  | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.7 | 1.269
ШФ-1S4 |  |  |  | ATP-UT |  | 3047167 | 0.48 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.2256
772.1862

## Спецификация
ОФ Эльга_ШФ-1S4 ЗАКАЗ аппаратуры 18-03-2021 | [6 empty] | Кол-во шкафов
[7 empty] | 15 |  |  |  | Склад | Заказ
Изготовитель | Наименование | Код заказа | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |  | Кол-во | Ед. изм. | Примечание
Rittal | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.029167 | упак. | 0.35 | м | 0.4375 | упак. | 5.25 | м | 0.4375 | 0
| AX Шкаф RAL7035 с МП 380х600х350мм | 1338000 | 1 | компл. |  |  | 15 | компл. |  |  | 0 | 15
| SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм | 2426500 | 0.33333 | шт. | 0.4 | м | 5 | шт. | 6 | м | 0 | 5
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 1 | компл. |  |  | 15 | компл. |  |  | 0 | 15
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3239.1xx, 204 х 204 х 24 мм, IP54 | 3239200 | 2 | шт. |  |  | 30 | шт. |  |  | 0 | 30
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 5 | шт. |  |  | 75 | шт. |  |  | 0 | 75
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 4 | шт. |  |  | 60 | шт. |  |  | 60 | 0
| E/NS 35 N | 0800886 | 3 | шт. |  |  | 45 | шт. |  |  | 45 | 0
| UT 2,5 BU | 3044089 | 5 | шт. |  |  | 75 | шт. |  |  | 25 | 50
| UT 2,5-PE | 3044092 | 3 | шт. |  |  | 45 | шт. |  |  | 45 | 0
| UT 4 | 3044102 | 3 | шт. |  |  | 45 | шт. |  |  | 10 | 35
| UT 4-PE | 3044128 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| UT 2,5 YE | 3045059 | 3 | шт. |  |  | 45 | шт. |  |  | 0 | 45
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.04 | упак. | 4 |  | 0.6 | упак. | 60 |  | 0 | 0.6
| UT 6-PE | 3044157 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 15 | 0
| UT 2,5 OG | 3045046 | 4 | шт. |  |  | 60 | шт. |  |  | 0 | 60
AVC | Сальник кабельный PGA16-14G | 13275 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| Сальник кабельный PGA13.5-11G | 13271 | 3 | шт. |  |  | 45 | шт. |  |  | 0 | 45
SE | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 2 | шт. |  |  | 30 | шт. |  |  | 0 | 30
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN30 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 0.2 | упак. | 1 | шт. | 3 | упак. | 15 | шт. | 0 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 | VW3A1101 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 | VW3A1102 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 | VW3A1103 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА | VW3A1104R30 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 1 | шт. |  |  | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
ДКС | Короб RL6 40X40 серый | 01134RL | 0.175 | шт. | 0.35 | м | 2.625 | шт. | 5.25 | м | 2.625 | 0

## Сводная таблица (hidden)
Изготовитель | Наименование | Новый код | Сумма по полю Всего
Rittal | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.029167
| AX Шкаф RAL7035 с МП 380х600х350мм | 1338000 | 1
| SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм | 2426500 | 0.5
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 1
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3239.1xx, 204 х 204 х 24 мм, IP54 | 3239200 | 2
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 1
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 5
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 4
| E/NS 35 N | 0800886 | 3
| UT 2,5 BU | 3044089 | 5
| UT 2,5-PE | 3044092 | 3
| UT 4 | 3044102 | 3
| UT 4-PE | 3044128 | 1
| UT 2,5 YE | 3045059 | 3
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.04
| UT 6-PE | 3044157 | 1
| UT 2,5 OG | 3045046 | 4
AVC | Сальник кабельный PGA16-14G | 13275 | 1
| Сальник кабельный PGA13.5-11G | 13271 | 3
SE | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 1
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 1
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 1
| КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 1
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 2
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 400/430ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN30 | 1
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 0.2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 25A | GV2L22 | 1
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 1
| ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ATV71 | VW3A1101 | 1
| КОМПЛЕКТ ВЫНОСН МОНТ ГРАФИЧ ТЕРМ IP54 | VW3A1102 | 1
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛ ВЫНОСН МОНТ IP65 | VW3A1103 | 1
| 3М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА | VW3A1104R30 | 1
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 1
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 1
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 1
ДКС | Короб RL6 40X40 серый | 01134RL | 0.175