## Расчет стоимости
|  |  |  | 11.05.2021 | Курс € | 89.1 | Курс $ | 75.88
N п/п | Раздел | Поз. | Наименование | Шифр | Изготовитель | Цена единицы с учетом скидки без НДС, € | Кол-во | Стоимость с учетом скидки без НДС, € | Стоимость с учетом скидки без НДС, Руб. | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, € | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, Руб. | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, € | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, Руб.
1 | НКУ-4 | ШУФ-15S | Шкаф уравления фильтр-прессом (ВхШхГ) 2208х1000х600 мм | - | Электрогорск | 8312.4723 | 1 | 8312.4723 | 2968617.6132 | 14183.1559 | 1263719.1888 | 14892.3137 | 1326905.1483
2 | [7 empty] | 0 | 8973113.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 5260032.2727 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 8828155.9663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 5127804.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 6907306.6385 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 3592814.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 3775153.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 3238316.1864 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 11443243.936 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 11344523.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого НКУ материалы | [6 empty] | 8312.4723 | 74508434.1722
| Итого НКУ с учетом инфляции/резерва | [5 empty] | 1.05
| Итого НКУ с учетом прибыли | [5 empty] | 0.8
| Всего НКУ с учетом сборки | [5 empty] | 1.3 |  |  | 14183.1559 | 1263719.1888
| Коэффициент запаса на разработку, корректировку (проектные и конструкторские работы) при расчете стоимости для ТКП - Кз | [5 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 14892.3137 | 1326905.1483
| ВАЖНО! | - Красным фоном выделена часть расчета стоимости для ТКП, в которой учитывается коэффициент необходимого резерва для разработки и корректировки технической документации на МСС после получения полных исходных данных от Заказчика (изменение кол-ва и мощности потребителей, изменение типа схемы и аппаратуры управления потребителем - прямой пуск, ПЧ, УПП).

## Перечень оборудования
[6 empty] | 11.05.2021 | Курс € | 89.1 | Курс $ | 75.88
НКУ | Панель | Линия | Поз | Наименование | Старый код | Новый код | Цена, € | Цена , р | Группа | Уровень продаж | Изготовитель | Кол-во на линию | Кол-во линий | Всего | Стоимость, € | Стоимость со скидкой
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Шкаф 1000x2000x600 c МП, 2х ств.дв. |  | 8006000 | 759.01 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 759.01 | 584.4377
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт |  | 8106245 | 138.18 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 138.18 | 106.3986
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Элемент цоколя пер/зад 1000х100мм 2шт |  | 8640005 | 48.05 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 48.05 | 36.9985
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт |  | 8640033 | 23.57 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 23.57 | 18.1489
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SK Вентиляционная насадка без вентилятора |  | 3138000 | 104.49 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 104.49 | 80.4573
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт |  | 4568000 | 14.39 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 14.39 | 11.0803
ШУФ-15S |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Фильтрующий вентилятор, 550 м3/ч, 323 х 323 х 143,5 мм, 230В, IP54 |  | 3243100 | 141.99 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 141.99 | 109.3323
ШУФ-15S |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм |  | 3110000 | 23.87 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 23.87 | 18.3799
ШУФ-15S |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Защитный кожух из нержавеющей стали для SK 3243/44.xxx, 350 х 480 х 110 мм |  | 3243080 | 167.93 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 167.93 | 129.3061
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | DK Крепежный адаптер 1шт |  | 7526964 | 11.58 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 11.58 | 8.9166
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 78.25 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.25 | 1 | 0.25 | 19.5625 | 15.0631
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт |  | 2366000 | 37.82 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.2 | 1 | 0.2 | 7.564 | 5.8243
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт |  | 4696000 | 88.51 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.15 | 1 | 0.15 | 13.2765 | 10.2229
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 500мм 4шт |  | 8619710 | 33.03 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.25 | 1 | 0.25 | 8.2575 | 6.3583
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт |  | 2591000 | 48.93 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 4.893 | 3.7676
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт |  | 2589000 | 66.58 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.04 | 1 | 0.04 | 2.6632 | 2.0507
|  |  |  | Сальник кабельный PGA36-30G |  | 13285 | 3.0303 | 270 |  | 1 | AVC | 1 | 1 | 1 | 3.0303 | 3.0303
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA29-25G |  | 13283 | 1.908 | 170 |  | 1 | AVC | 1 | 1 | 1 | 1.908 | 1.908
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA21-16G |  | 13277 | 1.2346 | 110 |  | 1 | AVC | 4 | 1 | 4 | 4.9383 | 4.9383
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA16-14G |  | 13275 | 0.89787 | 80 |  | 1 | AVC | 3 | 1 | 3 | 2.6936 | 2.6936
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA13.5-11G |  | 13271 | 0.84175 | 75 |  | 1 | AVC | 16 | 1 | 16 | 13.468 | 13.468
ШУФ-15S |  | Ошиновка |  | DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт |  | 7113000 | 29.32 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 29.32 | 22.5764
ШУФ-15S |  |  | QS1 | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А |  | V4 | 66.2177 | 5900 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 66.2177 | 43.0415
ШУФ-15S |  |  | QS1 | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ |  | KAF2PZ | 19.0236 | 1695 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 19.0236 | 12.3653
ШУФ-15S |  |  | QS1 | ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 |  | KZ74 | 8.3782 | 746.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.6756 | 1.0892
ШУФ-15S |  |  | QS1 | УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 |  | VZ31 | 29.6857 | 2645 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 29.6857 | 19.2957
ШУФ-15S |  |  | QS1 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) |  | VZ9 | 5.1684 | 460.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 10.3367 | 6.7189
ШУФ-15S |  |  | 1QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 24-32А |  | GV2P32 | 217.7329 | 19400 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 217.7329 | 141.5264
ШУФ-15S |  |  | 2QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 50А (ВИНТ. ЗАЖ.) |  | GV3L50 | 242.9854 | 21650 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 242.9854 | 157.9405
ШУФ-15S |  |  | 3,4QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A |  | GV2L16 | 109.4276 | 9750 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 218.8552 | 142.2559
ШУФ-15S |  |  | SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А |  | GV2RT10 | 101.5713 | 9050 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 101.5713 | 66.0213
ШУФ-15S |  |  | SF3, SF4, 1FS1, 2SF1, 3SF1, 4SF1, 1ASF, 1SF2, 3SF2, 4SF2 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 24.7475 | 2205 | 15RTP | 0.5 | SE | 6 | 1 | 6 | 148.4848 | 74.2424
ШУФ-15S |  |  | SF2, SF5 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C |  | A9F74104 | 23.7935 | 2120 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 47.587 | 23.7935
ШУФ-15S |  |  | SF5 | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 |  | A9A26924 | 27.385 | 2440 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 27.385 | 13.6925
ШУФ-15S |  |  | 2UZ1 | Преобразователь частоты ATV630 18,5кВт 380В 3ф |  | ATV630D18N4 | 1071.2682 | 95450 | 15VSD | 0.64 | SE | 1 | 1 | 1 | 1071.2682 | 685.6117
ШУФ-15S |  |  | 3UZ1, 4UZ1 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф |  | ATV320U40N4C | 313.6925 | 27950 | 15VSD | 0.64 | SE | 2 | 1 | 2 | 627.385 | 401.5264
ШУФ-15S |  |  | 3L1, 4L1, 3L2, 4L2 | СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A |  | VW3A4552 | 170.0337 | 15150 | 15VSD | 0.64 | SE | 4 | 1 | 4 | 680.1347 | 435.2862
ШУФ-15S |  |  | LLL | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 3Х54 ММ |  | GV2G354 | 20.4826 | 1825 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.4826 | 13.3137
ШУФ-15S |  |  | LLL | КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ |  | GV1G09 | 16.7228 | 1490 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 16.7228 | 10.8698
ШУФ-15S |  |  | LLL+N | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 60 ОТВЕРСТИЙ |  | LGY412560 | 33.2211 | 2960 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 33.2211 | 16.6105
ШУФ-15S |  |  | EC1 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ |  | A9XPH157 | 61.1672 | 5450 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.17544 | 1 | 0.17544 | 10.7311 | 5.3655
ШУФ-15S |  |  | EC1 | 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ |  | A9XPCM04 | 11.7845 | 1050 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.8923 | 2.9461
ШУФ-15S |  |  | EC1 | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П (10ШТ) |  | A9XPE110 | 3.6869 | 328.5 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.73737 | 0.36869
ШУФ-15S |  |  | 2KM1 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A, КАТУШКА УПР. 24В DC, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ |  | LC1D50ABBE | 275.5331 | 24550 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 275.5331 | 179.0965
ШУФ-15S |  |  | 3KM1, 4KM1 | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. |  | LC1D09BD | 60.6061 | 5400 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 121.2121 | 78.7879
ШУФ-15S |  |  | 3KL1, 4KL1 | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В |  | RSB1A160BDPV | 9.1695 | 817 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 18.3389 | 9.1695
ШУФ-15S |  |  | T1 | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA |  | ABL6TS63U | 220.5387 | 19650 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 220.5387 | 110.2694
ШУФ-15S |  |  | UV1 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |  | 2866763 | 294.86 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 294.86 | 162.173
ШУФ-15S |  |  | FU | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.71 |  |  | 0.47 | Phoenix | 10 | 1 | 10 | 97.1 | 45.637
ШУФ-15S |  |  | EC+ | FBS 20-6 BU |  | 3032208 | 6.67 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 6.67 | 3.1349
ШУФ-15S |  |  | EC- | FBS 20-5 BU |  | 3036929 | 6.83 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 6.83 | 3.2101
ШУФ-15S |  |  | XS1 | SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт |  | 2506120 | 15.79 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.895 | 6.0791
ШУФ-15S |  |  | XS2 | FL-PP-RJ45-SCC |  | 2901642 | 43.64 |  |  | 0.6 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 43.64 | 26.184
ШУФ-15S |  |  | Фиксаторы | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 22 | 1 | 22 | 30.36 | 16.698
ШУФ-15S |  |  | X | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 16 | 1 | 16 | 8.48 | 4.664
ШУФ-15S |  |  | X | KLM 3 |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.16 | 1 | 0.16 | 4 | 2.2
ШУФ-15S |  |  | X | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 15 | 1 | 15 | 5.7 | 2.679
ШУФ-15S |  |  | X | D-UT 16 |  | 3047206 | 0.52 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 0.2444
ШУФ-15S |  |  | X | ATP-UT |  | 3047167 | 0.48 |  |  | 0.47 | Phoenix | 17 | 1 | 17 | 8.16 | 3.8352
ШУФ-15S |  |  | X | UT 35 |  | 3044225 | 3.55 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 10.65 | 5.0055
ШУФ-15S |  |  | X | UT 35-PE |  | 3044241 | 5.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 5.98 | 2.8106
ШУФ-15S |  |  | X | UT 16 |  | 3044199 | 1.83 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 5.49 | 2.5803
ШУФ-15S |  |  | X | UT 16-PE |  | 3044212 | 4.16 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 4.16 | 1.9552
ШУФ-15S |  |  | X | UT 4 |  | 3044102 | 0.67 |  |  | 0.47 | Phoenix | 9 | 1 | 9 | 6.03 | 2.8341
ШУФ-15S |  |  | X | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.94 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 5.82 | 2.7354
ШУФ-15S |  |  | X | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.77 |  |  | 0.47 | Phoenix | 8 | 1 | 8 | 6.16 | 2.8952
ШУФ-15S |  |  | X | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 13 | 1 | 13 | 24.57 | 11.5479
ШУФ-15S |  |  | X | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 8 | 1 | 8 | 7.2 | 3.384
ШУФ-15S |  |  | X | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 19 | 1 | 19 | 17.1 | 8.037
ШУФ-15S |  |  | X | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 54 | 1 | 54 | 30.78 | 12.9276
ШУФ-15S |  |  | 3X4 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУФ-15S |  |  | 3X4 | KLM 3 |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1375
ШУФ-15S |  |  | 3X4 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУФ-15S |  |  | 3X4 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.14 | 0.4788
ШУФ-15S |  |  | 3X4 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.89 | 0.8883
ШУФ-15S |  |  | 4X4 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУФ-15S |  |  | 4X4 | KLM 3 |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1375
ШУФ-15S |  |  | 4X4 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУФ-15S |  |  | 4X4 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.14 | 0.4788
ШУФ-15S |  |  | 4X4 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.89 | 0.8883
ШУФ-15S |  |  | 2-4FU1, 3-4FU2, 2FU3 | Вставка плавкая 5х20 мм 0.5 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 6 | 1 | 6 | 1.8 | 1.8
ШУФ-15S |  |  | FU1, 2 | Вставка плавкая 5х20 мм 4 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6
ШУФ-15S |  |  | 1FU1 | Вставка плавкая 5х20 мм 2 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
ШУФ-15S |  |  | 2FU2 | Вставка плавкая 5х20 мм 1 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
ШУФ-15S |  |  | A1 | Процессор центральный ПЛК |  | 750-891 | 817.0595 | 72800 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 817.0595 | 817.0595
ШУФ-15S |  |  | A1 | 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс |  | 750-402 | 40.0112 | 3565 |  | 1 | Wago | 7 | 1 | 7 | 280.0786 | 280.0786
ШУФ-15S |  |  | A1 | 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА |  | 750-554/000-200 | 234.119 | 20860 |  | 1 | Wago | 2 | 1 | 2 | 468.2379 | 468.2379
ШУФ-15S |  |  | A1 | 2-х канальный модуль реле |  | 750-513 | 61.8406 | 5510 |  | 1 | Wago | 3 | 1 | 3 | 185.5219 | 185.5219
ШУФ-15S |  |  | A1 | 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА |  | 750-454/000-200 | 247.8114 | 22080 |  | 1 | Wago | 4 | 1 | 4 | 991.2458 | 991.2458
ШУФ-15S |  |  | A1 | 2-х канальный модуль AI, 0-30 В |  | 750-483 | 267.3401 | 23820 |  | 1 | Wago | 2 | 1 | 2 | 534.6801 | 534.6801
ШУФ-15S |  |  | A1 | Оконечный модуль шины |  | 750-600 | 18.0696 | 1610 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 18.0696 | 18.0696
ШУФ-15S |  |  | A2 | DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC |  | DOP-110WS | 647.0588 | 770 |  | 1 | Delta | 1 | 1 | 1 | 647.0588 | 647.0588
ШУФ-15S |  |  |  | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый |  | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 2.8058 | 250 |  | 1 | Hyperline | 2 | 1 | 2 | 5.6117 | 5.6117
ШУФ-15S |  |  | 2-4R1 | Потенциометр 7286R10KL25 |  | 8001934940 | 24.9158 | 2220 |  | 1 | ЧипДип | 3 | 1 | 3 | 74.7475 | 74.7475
ШУФ-15S |  |  | 2-4R1 | Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм |  | 41009-4 | 1.459 | 130 |  | 1 | ЧипДип | 3 | 1 | 3 | 4.3771 | 4.3771
ШУФ-15S |  |  | 2-4SB2 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 4.9046 | 437 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 14.7138 | 7.3569
ШУФ-15S |  |  | 2-4SB1 | ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 |  | ZB5AH04 | 8.3389 | 743 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 25.0168 | 12.5084
ШУФ-15S |  |  | 2-4SB1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 |  | ZB5AZ102 | 3.0415 | 271 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 9.1246 | 4.5623
ШУФ-15S |  |  | 2-4SA1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 |  | XB5AD21 | 7.8171 | 696.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 23.4512 | 11.7256
ШУФ-15S |  |  | 1SA2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ XB5AJ53 |  | XB5AJ53 | 13.1874 | 1175 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 13.1874 | 6.5937
ШУФ-15S |  |  | 2-4HL1 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 |  | XB5AVB5 | 7.2278 | 644 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 21.6835 | 10.8418
ШУФ-15S |  |  | Короба | Короб RL6 40X60 серый |  | 01107RL | 5.7903 | 515.92 |  | 1 | ДКС | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.7371 | 1.7371
ШУФ-15S |  |  | Короба | Короб RL6 60X60 серый |  | 01108RL | 7.4299 | 662 |  | 1 | ДКС | 3 | 1 | 3 | 22.2896 | 22.2896
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 82.21 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.016667 | 1 | 0.016667 | 1.3702 | 1.055
ШУФ-15S |  | ОБОЛОЧКА |  | Сальник кабельный PGA21-16G |  | 13277 | 1.2346 | 110 |  | 1 | AVC | 1 | 1 | 1 | 1.2346 | 1.2346
ШУФ-15S |  |  | 5QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C |  | A9F79332 | 29.798 | 2655 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 29.798 | 14.899
ШУФ-15S |  |  | 5X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУФ-15S |  |  | 5X1 | KLM 3 |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13888
ШУФ-15S |  |  | 5X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУФ-15S |  |  | 5X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШУФ-15S |  |  | 5X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШУФ-15S |  | Фиксаторы |  | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 2.76 | 1.518
8312.4723

## Спецификация
ОФ Эльга_ШУФ-15S ЗАКАЗ аппаратуры 09-08-2021 | [6 empty] | Кол-во шкафов |  |  |  | Склад | Заказ
12
Изготовитель | Наименование | Код заказа | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |  | Кол-во | Ед. изм. | Примечание
Rittal | VX Шкаф 1000x2000x600 c МП, 2х ств.дв. | 8006000 | 1 | компл. |  |  | 12 | компл. |  |  | 2 | 10
| VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт | 8106245 | 1 | компл. |  |  | 12 | компл. |  |  | 0 | 12
| VX Элемент цоколя пер/зад 1000х100мм 2шт | 8640005 | 1 | компл. |  |  | 12 | компл. |  |  | 0 | 12
| VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт | 8640033 | 1 | компл. |  |  | 12 | компл. |  |  | 0 | 12
| SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт | 4696000 | 0.15 | упак. | 3 | шт. | 1.8 | упак. | 36 | шт. | 0 | 1.8
| DK Крепежный адаптер 1шт | 7526964 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.26667 | упак. | 3.2 | м | 3.2 | упак. | 38.4 | м | 3.2 | 0
| SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт | 4568000 | 1 | компл. |  |  | 12 | компл. |  |  | 2 | 10
| SK Защитный кожух из нержавеющей стали для SK 3243/44.xxx, 350 х 480 х 110 мм | 3243080 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| SK Вентиляционная насадка без вентилятора | 3138000 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| SK Фильтрующий вентилятор, 550 м3/ч, 323 х 323 х 143,5 мм, 230В, IP54 | 3243100 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт | 2366000 | 0.2 | упак. | 4 | шт. | 2.4 | упак. | 48 | шт. | 2.4 | 0
| VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 500мм 4шт | 8619710 | 0.25 | упак. | 1 | шт. | 3 | упак. | 12 | шт. | 1 | 2
| Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт | 2591000 | 0.1 | упак. | 2 | шт. | 1.2 | упак. | 24 | шт. | 1.2 | 0
| SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт | 2589000 | 0.04 | упак. | 1 | м | 0.48 | упак. | 12 | м | 0.48 | 0
| DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт | 7113000 | 1 | шт. | 1 |  | 12 | шт. | 12 |  | 0 | 12
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 0.5 | упак. | 1 | шт. | 6 | упак. | 12 | шт. | 0 | 6
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 17 | шт. |  |  | 204 | шт. |  |  | 200 | 4
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 19 | шт. |  |  | 228 | шт. |  |  | 100 | 128
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 18 | шт. |  |  | 216 | шт. |  |  | 0 | 216
| E/NS 35 N | 0800886 | 24 | шт. |  |  | 288 | шт. |  |  | 0 | 288
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.19 | упак. | 19 | шт. | 2.28 | упак. | 228 | шт. | 2.28 | 0
| UT 2,5 | 3044076 | 4 | шт. |  |  | 48 | шт. |  |  | 48 | 0
| UT 2,5 BU | 3044089 | 54 | шт. |  |  | 648 | шт. |  |  | 0 | 648
| UT 2,5-PE | 3044092 | 15 | шт. |  |  | 180 | шт. |  |  | 0 | 180
| UT 2,5 RD | 3045062 | 8 | шт. |  |  | 96 | шт. |  |  | 0 | 96
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 10 | шт. |  |  | 120 | шт. |  |  | 0 | 120
| D-UT 16 | 3047206 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| UT 16 | 3044199 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 36 | 0
| UT 16-PE | 3044212 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
| UT 4 | 3044102 | 12 | шт. |  |  | 144 | шт. |  |  | 0 | 144
| UT 4-PE | 3044128 | 4 | шт. |  |  | 48 | шт. |  |  | 38 | 10
| UT 35 | 3044225 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 36 | 0
| UT 35-PE | 3044241 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
| FBS 20-5 BU | 3036929 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| UT 2,5 YE | 3045059 | 19 | шт. |  |  | 228 | шт. |  |  | 0 | 228
| UT 2,5 GN | 3045091 | 8 | шт. |  |  | 96 | шт. |  |  | 96 | 0
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| FBS 20-6 BU | 3032208 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
на выбор | Вставка плавкая 5х20 мм 0.5 А | (пусто) | 6 | шт. |  |  | 72 | шт. |  |  | 72 | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм 4 А | (пусто) | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 24 | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм 2 А | (пусто) | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм 1 А | (пусто) | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
AVC | Сальник кабельный PGA29-25G | 13283 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| Сальник кабельный PGA21-16G | 13277 | 5 | шт. |  |  | 60 | шт. |  |  | 0 | 60
| Сальник кабельный PGA16-14G | 13275 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| Сальник кабельный PGA13.5-11G | 13271 | 16 | шт. |  |  | 192 | шт. |  |  | 0 | 192
| Сальник кабельный PGA36-30G | 13285 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 7 | шт. |  |  | 84 | шт. |  |  | 0 | 84
| 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА | 750-554/000-200 | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| 2-х канальный модуль реле | 750-513 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 4 | шт. |  |  | 48 | шт. |  |  | 0 | 48
| 2-х канальный модуль AI, 0-30 В | 750-483 | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
SE | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А | V4 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KAF2PZ | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 | KZ74 | 0.2 | упак. | 1 | шт. | 2.4 | упак. | 12 | шт. | 0 | 2.4
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 | VZ31 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ9 | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 24-32А | GV2P32 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 50А (ВИНТ. ЗАЖ.) | GV3L50 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 6 | шт. |  |  | 72 | шт. |  |  | 0 | 72
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| Преобразователь частоты ATV630 18,5кВт 380В 3ф | ATV630D18N4 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 4 | шт. |  |  | 48 | шт. |  |  | 0 | 48
| КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 3Х54 ММ | GV2G354 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ | GV1G09 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 60 ОТВЕРСТИЙ | LGY412560 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH157 | 0.17544 | шт. | 10 | мод. | 2.1053 | шт. | 120 | мод. | 0 | 2.1053
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 4шт | A9XPCM04 | 0.5 | упак. | 2 | шт. | 6 | упак. | 24 | шт. | 0 | 6
| ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П 10шт | A9XPE110 | 0.2 | упак. | 2 | шт. | 2.4 | упак. | 24 | шт. | 0 | 2.4
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 | XB5AD21 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ XB5AJ53 | XB5AJ53 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В | RSB1A160BDPV | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A, КАТУШКА УПР. 24В DC, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | LC1D50ABBE | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | A9F79332 | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
Delta | DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC | DOP-110WS | 1 | шт. |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
Hyperline | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 2 | шт. |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 3 | шт. |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
ДКС | Короб RL6 40X60 серый | 01107RL | 0.3 | шт. | 0.6 | м | 3.6 | шт. | 7.2 | м | 0 | 3.6
| Короб RL6 60X60 серый | 01108RL | 3 | шт. | 6 | м | 36 | шт. | 72 | м | 0 | 36

## Сводная таблица (hidden)
Изготовитель | Наименование | Новый код | Сумма по полю Всего
Rittal | VX Шкаф 1000x2000x600 c МП, 2х ств.дв. | 8006000 | 1
| VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт | 8106245 | 1
| VX Элемент цоколя пер/зад 1000х100мм 2шт | 8640005 | 1
| VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт | 8640033 | 1
| SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 1
| TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт | 4696000 | 0.15
| DK Крепежный адаптер 1шт | 7526964 | 1
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.26667
| SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт | 4568000 | 1
| SK Защитный кожух из нержавеющей стали для SK 3243/44.xxx, 350 х 480 х 110 мм | 3243080 | 1
| SK Вентиляционная насадка без вентилятора | 3138000 | 1
| SK Фильтрующий вентилятор, 550 м3/ч, 323 х 323 х 143,5 мм, 230В, IP54 | 3243100 | 1
| SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт | 2366000 | 0.2
| VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 500мм 4шт | 8619710 | 0.25
| Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт | 2591000 | 0.1
| SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт | 2589000 | 0.04
| DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт | 7113000 | 1
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 0.5
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 17
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 19
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 18
| E/NS 35 N | 0800886 | 24
| KLM 3 | 0811969 | 0.19
| UT 2,5 | 3044076 | 4
| UT 2,5 BU | 3044089 | 54
| UT 2,5-PE | 3044092 | 15
| UT 2,5 RD | 3045062 | 8
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 10
| D-UT 16 | 3047206 | 1
| UT 16 | 3044199 | 3
| UT 16-PE | 3044212 | 1
| UT 4 | 3044102 | 12
| UT 4-PE | 3044128 | 4
| UT 35 | 3044225 | 3
| UT 35-PE | 3044241 | 1
| FBS 20-5 BU | 3036929 | 1
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 1
| UT 2,5 YE | 3045059 | 19
| UT 2,5 GN | 3045091 | 8
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 1
| FBS 20-6 BU | 3032208 | 1
на выбор | Вставка плавкая 5х20 мм 0.5 А | (пусто) | 6
| Вставка плавкая 5х20 мм 4 А | (пусто) | 2
| Вставка плавкая 5х20 мм 2 А | (пусто) | 1
| Вставка плавкая 5х20 мм 1 А | (пусто) | 1
AVC | Сальник кабельный PGA29-25G | 13283 | 1
| Сальник кабельный PGA21-16G | 13277 | 5
| Сальник кабельный PGA16-14G | 13275 | 3
| Сальник кабельный PGA13.5-11G | 13271 | 16
| Сальник кабельный PGA36-30G | 13285 | 1
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 1
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 7
| 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА | 750-554/000-200 | 2
| 2-х канальный модуль реле | 750-513 | 3
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 4
| 2-х канальный модуль AI, 0-30 В | 750-483 | 2
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 1
SE | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А | V4 | 1
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KAF2PZ | 1
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 | KZ74 | 0.2
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 | VZ31 | 1
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ9 | 2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 24-32А | GV2P32 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 50А (ВИНТ. ЗАЖ.) | GV3L50 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 2
| Преобразователь частоты ATV630 18,5кВт 380В 3ф | ATV630D18N4 | 1
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 4
| КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 3Х54 ММ | GV2G354 | 1
| КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ | GV1G09 | 1
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 60 ОТВЕРСТИЙ | LGY412560 | 1
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH157 | 0.17544
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | A9XPCM04 | 0.5
| ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П (10ШТ) | A9XPE110 | 0.2
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 2
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 1
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 3
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 3
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 3
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 | XB5AD21 | 3
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ XB5AJ53 | XB5AJ53 | 1
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 2
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 1
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 2
| КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,16А,=24В | RSB1A160BDPV | 2
| 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A, КАТУШКА УПР. 24В DC, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | LC1D50ABBE | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | A9F79332 | 1
Delta | DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC | DOP-110WS | 1
Hyperline | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 2
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 3
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 3
ДКС | Короб RL6 40X60 серый | 01107RL | 0.3
| Короб RL6 60X60 серый | 01108RL | 3