## Расчет стоимости
Раздел | Поз. | Наименование | Шифр | Изготовитель | Цена, € | Кол-во | Стоимость с учетом скидки без НДС, €
НКУ | ШК-S24N | Шкаф уравления центрифугой Декантер (ВхШхГ) 1000х800х300 мм | КРГЕ.656356.027-03 | Электрогорск | 2699.5227 | 1 | 2699.5227
| AV1-3ZX | Коробка соединительная (ВхШхГ) 140х140х79 мм | КРГЕ.656315.007 | Электрогорск | 10.6678 | 3 | 32.0035
Итого НКУ | [6 empty] | 2731.5262
Итого НКУ учетом инфляции | [5 empty] | 1 | 2731.5262
Всего НКУ с учетом сборки | [5 empty] | 1.3 | 3550.9841

## Спецификация
[5 empty] | Кол-во шкафов | 6
Шкаф ШК-S24N, коробки соединительные AV1-3ZX
Изготовитель | Наименование | Код заказа | Кол-во на 1 центрифугу | Примечание |  | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |  | Склад | Заказ
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 4 |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 18 |  |  | 108 | шт. |  |  | 0 | 108
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 9 |  |  | 54 | шт. |  |  | 54 | 0
| E/NS 35 N | 0800886 | 17 |  |  | 102 | шт. |  |  | 102 | 0
| KLM 3 | 0811969 | 0.07 | 7 | шт. | 0.42 | упак. | 42 | шт. | 0.42 | 0
| UT 2,5 BU | 3044089 | 67 |  |  | 402 | шт. |  |  | 0 | 402
| UT 2,5 GN | 3045091 | 4 |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| UT 2,5 YE | 3045059 | 7 |  |  | 42 | шт. |  |  | 0 | 42
| UT 2,5-PE | 3044092 | 15 |  |  | 90 | шт. |  |  | 0 | 90
| UT 4 | 3044102 | 5 |  |  | 30 | шт. |  |  | 30 | 0
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 7 |  |  | 42 | шт. |  |  | 42 | 0
| UT 4-PE | 3044128 | 2 |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| PLC-RSC- 24DC/21 | 2966171 | 16 |  |  | 96 | шт. |  |  | 0 | 96
| UT 2,5 RD | 3045062 | 20 |  |  | 120 | шт. |  |  | 60 | 60
| FBS 20-5 | 3030226 | 2.45 |  |  | 14.7 | шт. |  |  | 0 | 15
| PLC-RSC- 24DC/21-21 | 2967060 | 6 |  |  | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| UT 6 | 3044131 | 3 |  |  | 18 | шт. |  |  | 18 | 0
| UT 6-PE | 3044157 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| FBST 500-PLC GY | 2966838 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| FBS 4-6 | 3030255 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
Rittal | SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм | 2426500 | 1 | 0.8 | м | 6 | шт. | 4.8 | м | 0 | 6
| AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1000х300мм | 1180000 | 1 |  |  | 6 | компл. |  |  | 0 | 6
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 1 |  |  | 6 | компл. |  |  | 0 | 6
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.2775 | 3.33 | м | 1.665 | упак. | 19.98 | м | 1.665 | 0
| SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт | 2365000 | 0.1 | 2 | шт. | 0.6 | упак. | 12 | шт. | 0.6 | 0
| SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт | 2411641 | 0.2 | 3 | шт. | 1.2 | упак. | 18 | шт. | 1.2 | 0
| SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт | 2411631 | 0.44 | 11 | шт. | 2.64 | упак. | 66 | шт. | 2.64 | 0
| SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411621 | 0.1 | 5 | шт. | 0.6 | упак. | 30 | шт. | 0.6 | 0
| SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411611 | 0.06 | 3 | шт. | 0.36 | упак. | 18 | шт. | 0.36 | 0
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 0.5 | 1 | шт. | 3 | упак. | 6 | шт. | 0 | 3
ИЭК | Шина "N" на ДИН-рейку | YND10-2-07-100 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
ЭКиТ | Сальник кабельный MG20A14G | 13205 | 3 |  |  | 18 | шт. |  |  | 0 | 18
| Сальник кабельный MG20A10G | 13203 | 9 |  |  | 54 | шт. |  |  | 0 | 54
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 9 |  |  | 54 | шт. |  |  | 0 | 54
| 4-х канальный модуль DO, 24 В, 0.5 А | 750-504 | 4 |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 2 |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| 2-х канальный модуль входов PT100RTD | 750-461/000-200 | 3 |  |  | 18 | шт. |  |  | 0 | 18
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
Delta | Операторская панель DOP-107EG, 800 МГц | DOP-107EG | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
Spelsberg | Корпус Abox 100, 140х140х79 мм | 810 910 01 | 3 |  |  | 18 | шт. |  |  | 0 | 18
ABB | Кабель-канал перфорир. 40х60мм 4/6 | 05165 | 2 |  |  | 12 | м |  |  | 0 | 12
| Кабель-канал перфорир. 60х60мм 4/6 | 05167 | 3 |  |  | 18 | м |  |  | 0 | 18
SE | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 300/330ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN17 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVB3 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 5 | 1
| РЕЛЕ 2CO 230В ПЕРЕМ ТОКА | RPM21P7 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| КОЛОДКА С КОМБ КОНТАКТАМИ 2 ПЕРЕКИДНЫХ | RPZF2 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НО | ZBE101 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | A9XPCM04 | 0.5 |  |  | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | GV2P14 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 4 |  |  | 24 | шт. |  |  | 0 | 24
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НО | GVAE20 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 2 |  |  | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D09P7 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 | XB5AS8442 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 100А 28 ОТВЕРСТИЙ | LGY410028 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 6 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH106 | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
Hyperline | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 1.5 м, серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-GY | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| Вставка плавкая 5х20 мм, 0.5 А |  | 5 |  |  | 30 | шт. |  |  | 30 | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм, 1 А |  | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм, 2 А |  | 1 |  |  | 6 | шт. |  |  | 6 | 0

## Перечень оборудования
[6 empty] | 14.05.2021 | Курс € | 89.62 | Курс $ | 74 |  | Количество
НКУ | Панель | Линия | Поз | Наименование | Старый код | Новый код | Цена, € | Цена , р | Группа | Уровень продаж | Изготовитель | На линию | Кол-во линий | Всего | Стоимость, € | Стоимость со скидкой | Всего со скидкой
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1000х300мм |  | 1180000 | 209.19 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 209.19 | 161.0763
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт |  | 2508020 | 13.86 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 13.86 | 10.6722
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм |  | 2426500 | 22.23 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 14.82 | 11.4114
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 78.25 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.25 | 1 | 0.25 | 19.5625 | 15.0631
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт |  | 2365000 | 36.57 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 3.657 | 2.8159
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт |  | 2411641 | 22.05 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.2 | 1 | 0.2 | 4.41 | 3.3957
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт |  | 2411631 | 16.49 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.44 | 1 | 0.44 | 7.2556 | 5.5868
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт |  | 2411621 | 23.88 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.388 | 1.8388
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт |  | 2411611 | 21.25 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.06 | 1 | 0.06 | 1.275 | 0.98175
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | Кабель-канал перфорир. 40х60мм 4/6 |  | 05165 | 21.25 | 522.09 | TMD | 0.45 | ABB | 2 | 1 | 2 | 42.5 | 19.125
ШК-S220N | 1 | Оболочка |  | Кабель-канал перфорир. 60х60мм 4/6 |  | 05167 | 21.25 | 657.25 | TMD | 0.45 | ABB | 3 | 1 | 3 | 63.75 | 28.6875
ШК-S220N | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
ШК-S220N | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
ШК-S220N | 1 |  |  | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А |  | V2 | 34.4789 | 3090 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 34.4789 | 22.4113
ШК-S220N | 1 |  |  | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) |  | VZ8 | 3.8105 | 341.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 3.8105 | 2.4768
ШК-S220N | 1 |  |  | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ |  | KCF1PZ | 20.4753 | 1835 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.4753 | 13.309
ШК-S220N | 1 |  |  | ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 |  | KZ32 | 5.6405 | 505.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.6405 | 3.6663
ШК-S220N | 1 |  |  | УДЛИН.ПЕРЕХ. 300/330ММ V02…V2,VN12, VN20 |  | VZN17 | 13.613 | 1220 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 13.613 | 8.8485
ШК-S220N | 1 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А |  | GV2P14 | 129.9933 | 11650 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 129.9933 | 84.4956
ШК-S220N | 1 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А |  | GV2RT10 | 100.9819 | 9050 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 100.9819 | 65.6383
ШК-S220N | 1 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 24.6039 | 2205 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 24.6039 | 12.3019
ШК-S220N | 1 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C |  | A9F74104 | 23.6554 | 2120 | 15RTP | 0.5 | SE | 4 | 1 | 4 | 94.6217 | 47.3109
ШК-S220N | 1 |  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НО |  | GVAE20 | 14.5615 | 1305 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 14.5615 | 9.465
ШК-S220N | 1 |  |  | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 |  | A9A26924 | 27.2261 | 2440 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 54.4521 | 27.2261
ШК-S220N | 1 |  |  | КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, |  | LC1D09P7 | 43.2939 | 3880 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 43.2939 | 28.141
ШК-S220N | 1 |  |  | РЕЛЕ 2CO 230В ПЕРЕМ ТОКА |  | RPM21P7 | 6.8344 | 612.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 6.8344 | 3.4172
ШК-S220N | 1 |  |  | КОЛОДКА С КОМБ КОНТАКТАМИ 2 ПЕРЕКИДНЫХ |  | RPZF2 | 5.0826 | 455.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.0826 | 2.5413
ШК-S220N | 1 |  |  | FBST 500-PLC GY |  | 2966838 | 12.64 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 12.64 | 6.952
ШК-S220N | 1 |  |  | PLC-RSC- 24DC/21 |  | 2966171 | 14.01 |  |  | 0.55 | Phoenix | 16 | 1 | 16 | 224.16 | 123.288
ШК-S220N | 1 |  |  | PLC-RSC- 24DC/21-21 |  | 2967060 | 18.45 |  |  | 0.55 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 110.7 | 60.885
ШК-S220N | 1 |  |  | КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 |  | XB5AS8442 | 10.6394 | 953.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 10.6394 | 5.3197
ШК-S220N | 1 |  |  | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 4.8761 | 437 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 4.8761 | 2.4381
ШК-S220N | 1 |  |  | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 |  | XB5AA42 | 4.8761 | 437 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 4.8761 | 2.4381
ШК-S220N | 1 |  | SB3 | БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НО |  | ZBE101 | 2.5887 | 232 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 2.5887 | 1.2944
ШК-S220N | 1 |  |  | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 |  | XB5AVB5 | 7.1859 | 644 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.1859 | 3.5929
ШК-S220N | 1 |  |  | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ |  | XB5AVB3 | 7.1468 | 640.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.1468 | 3.5734
ШК-S220N | 1 |  |  | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA |  | ABL6TS63U | 219.2591 | 19650 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 219.2591 | 109.6295
ШК-S220N | 1 |  |  | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |  | 2866763 | 294.86 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 294.86 | 162.173
ШК-S220N | 1 |  |  | SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт |  | 2506120 | 15.79 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.895 | 6.0791
ШК-S220N | 1 |  |  | FL-PP-RJ45-SCC |  | 2901642 | 43.64 |  |  | 0.6 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 43.64 | 26.184
ШК-S220N | 1 |  |  | Процессор центральный ПЛК |  | 750-891 | 499.086 | 44728.09 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 499.086 | 499.086 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс |  | 750-402 | 11.0466 | 990 |  | 1 | Wago | 9 | 1 | 9 | 99.4198 | 99.4198 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | 4-х канальный модуль DO, 24 В, 0.5 А |  | 750-504 | 12.4944 | 1119.75 |  | 1 | Wago | 4 | 1 | 4 | 49.9777 | 49.9777 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА |  | 750-454/000-200 | 70.1545 | 6287.25 |  | 1 | Wago | 2 | 1 | 2 | 140.3091 | 140.3091 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | 2-х канальный модуль входов PT100RTD |  | 750-461/000-200 | 75.4519 | 6762 |  | 1 | Wago | 3 | 1 | 3 | 226.3557 | 226.3557 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | Оконечный модуль шины |  | 750-600 | 3.9422 | 353.3 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 3.9422 | 3.9422 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | Операторская панель DOP-107EG, 800 МГц |  | DOP-107EG | 259.3551 | 23243.4 |  | 1 | Delta | 1 | 1 | 1 | 259.3551 | 259.3551 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 1.5 м, серый |  | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-GY | 2.2316 | 200 |  | 1 | Hyperline | 1 | 1 | 1 | 2.2316 | 2.2316 |  | уточнить цену
ШК-S220N | 1 |  |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 100А 28 ОТВЕРСТИЙ |  | LGY410028 | 15.5099 | 1390 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 15.5099 | 7.755
ШК-S220N | 1 |  |  | Шина "N" на ДИН-рейку |  | YND10-2-07-100 | 2.6462 | 237.15 |  | 1 | ИЭК | 1 | 1 | 1 | 2.6462 | 2.6462
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.71 |  |  | 0.47 | Phoenix | 7 | 1 | 7 | 67.97 | 31.9459
ШК-S220N | 1 |  |  | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 17 | 1 | 17 | 23.46 | 12.903
ШК-S220N | 1 |  |  | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 12 | 1 | 12 | 6.36 | 3.498
ШК-S220N | 1 |  |  | KLM 3 |  | 0811969 | 25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.07 | 1 | 0.07 | 1.75 | 0.9625
ШК-S220N | 1 |  |  | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 2.28 | 1.0716
ШК-S220N | 1 |  |  | ATP-UT |  | 3047167 | 0.48 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 1.92 | 0.9024
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 6 |  | 3044131 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.7 | 1.269
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 6-PE |  | 3044157 | 2.18 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 2.18 | 1.0246
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 4 |  | 3044102 | 0.67 |  |  | 0.47 | Phoenix | 5 | 1 | 5 | 3.35 | 1.5745
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.94 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 3.88 | 1.8236
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.77 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.54 | 0.7238
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.57 |  |  | 0.42 | Phoenix | 67 | 1 | 67 | 38.19 | 16.0398
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 7 | 1 | 7 | 6.3 | 2.961
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 3.6 | 1.692
ШК-S220N | 1 |  |  | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 12 | 1 | 12 | 22.68 | 10.6596
ШК-S220N | 1 |  |  | Вставка плавкая 5х20 мм, 0.5 А |  |  | 0.22316 | 20 |  | 1 |  | 5 | 1 | 5 | 1.1158 | 1.1158
ШК-S220N | 1 |  |  | Вставка плавкая 5х20 мм, 1 А |  |  | 0.22316 | 20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.22316 | 0.22316
ШК-S220N | 1 |  |  | Вставка плавкая 5х20 мм, 2 А |  |  | 0.22316 | 20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.22316 | 0.22316
ШК-S220N | 1 |  |  | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 6 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ |  | A9XPH106 | 8.4133 | 754 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 8.4133 | 4.2067
ШК-S220N | 1 |  |  | 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ |  | A9XPCM04 | 11.7161 | 1050 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.8581 | 2.929
ШК-S220N | 1 |  |  | FBS 4-6 |  | 3030255 | 0.86 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.86 | 0.4042
ШК-S220N | 1 |  |  | FBS 20-5 |  | 3030226 | 4.83 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 9.66 | 4.5402 | 2499.5227
[14 empty] | 0 | 0 | 0
AV1-3ZX |  |  |  | Корпус Abox 100, 140х140х79 мм |  | 810 910 01 | 4.0144 | 359.7712 |  | 1 | Spelsberg | 1 | 3 | 3 | 12.0432 | 12.0432
AV1-3ZX |  |  |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 78.25 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.0091667 | 3 | 0.0275 | 2.1519 | 1.6569
AV1-3ZX |  |  |  | Сальник кабельный MG20A14G |  | 13205 | 0.48482 | 43.45 |  | 1 | ЭКиТ | 1 | 3 | 3 | 1.4545 | 1.4545
AV1-3ZX |  |  |  | Сальник кабельный MG20A10G |  | 13203 | 0.48482 | 43.45 |  | 1 | ЭКиТ | 3 | 3 | 9 | 4.3634 | 4.3634
AV1-3ZX |  |  |  | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 2 | 3 | 6 | 3.18 | 1.749
AV1-3ZX |  |  |  | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 3 | 3 | 1.14 | 0.5358
AV1-3ZX |  |  |  | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.77 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 3 | 18 | 13.86 | 6.5142
AV1-3ZX |  |  |  | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.89 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 3 | 3 | 5.67 | 2.6649
AV1-3ZX |  |  |  | FBS 20-5 |  | 3030226 | 4.83 |  |  | 0.47 | Phoenix | 0.15 | 3 | 0.45 | 2.1735 | 1.0215 | 32.0035
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0

## Сводная таблица
Названия строк | Наименование | Новый код | Сумма по полю Всего
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 4
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 18
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 9
| E/NS 35 N | 0800886 | 17
| KLM 3 | 0811969 | 0.07
| UT 2,5 BU | 3044089 | 67
| UT 2,5 GN | 3045091 | 4
| UT 2,5 YE | 3045059 | 7
| UT 2,5-PE | 3044092 | 15
| UT 4 | 3044102 | 5
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 7
| UT 4-PE | 3044128 | 2
| PLC-RSC- 24DC/21 | 2966171 | 16
| UT 2,5 RD | 3045062 | 20
| FBS 20-5 | 3030226 | 2.45
| PLC-RSC- 24DC/21-21 | 2967060 | 6
| UT 6 | 3044131 | 3
| UT 6-PE | 3044157 | 1
| FBST 500-PLC GY | 2966838 | 1
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 1
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 1
| FBS 4-6 | 3030255 | 1
Rittal | SZ Пылезащитный козырек шкафа,дл.1200мм | 2426500 | 0.66667
| AX Шкаф RAL7035 с МП 800х1000х300мм | 1180000 | 1
| SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4шт | 2508020 | 1
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.2775
| SZ Монтажная скоба горизонтальная 20шт | 2365000 | 0.1
| SZ Кабельный ввод M32x1,5 полиамид RAL7035 15шт | 2411641 | 0.2
| SZ Кабельный ввод M25x1,5 полиамид RAL7035 25шт | 2411631 | 0.44
| SZ Кабельный ввод M20x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411621 | 0.1
| SZ Кабельный ввод M16x1,5 полиамид RAL7035 50шт | 2411611 | 0.06
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 0.5
ИЭК | Шина "N" на ДИН-рейку | YND10-2-07-100 | 1
ЭКиТ | Сальник кабельный MG20A14G | 13205 | 3
| Сальник кабельный MG20A10G | 13203 | 9
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 1
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 9
| 4-х канальный модуль DO, 24 В, 0.5 А | 750-504 | 4
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 2
| 2-х канальный модуль входов PT100RTD | 750-461/000-200 | 3
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 1
Delta | Операторская панель DOP-107EG, 800 МГц | DOP-107EG | 1
Spelsberg | Корпус Abox 100, 140х140х79 мм | 810 910 01 | 3
(пусто) | (пусто) | (пусто) | 0
| Вставка плавкая 5х20 мм, 0.5 А | (пусто) | 5
| Вставка плавкая 5х20 мм, 1 А | (пусто) | 1
| Вставка плавкая 5х20 мм, 2 А | (пусто) | 1
ABB | Кабель-канал перфорир. 40х60мм 4/6 | 05165 | 2
| Кабель-канал перфорир. 60х60мм 4/6 | 05167 | 3
SE | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 40А | V2 | 1
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KCF1PZ | 1
| УДЛИН.ПЕРЕХ. 300/330ММ V02…V2,VN12, VN20 | VZN17 | 1
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVB3 | 1
| РЕЛЕ 2CO 230В ПЕРЕМ ТОКА | RPM21P7 | 1
| КОЛОДКА С КОМБ КОНТАКТАМИ 2 ПЕРЕКИДНЫХ | RPZF2 | 1
| БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НО | ZBE101 | 1
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 1
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | A9XPCM04 | 0.5
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V02...V2 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ8 | 1
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ VN12,VN20, V02…V2 | KZ32 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | GV2P14 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 4
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НО | GVAE20 | 1
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 2
| КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D09P7 | 1
| КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 | XB5AS8442 | 1
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 1
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 1
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 1
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 100А 28 ОТВЕРСТИЙ | LGY410028 | 1
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 6 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH106 | 1
Hyperline | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 1.5 м, серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-GY | 1