## Расчет стоимости
|  |  |  | 17.08.2021 | Курс € | 86.44 | Курс $ | 73.36
N п/п | Раздел | Поз. | Наименование | Шифр | Изготовитель | Цена единицы с учетом скидки без НДС, € | Кол-во | Стоимость с учетом скидки без НДС, € | Стоимость с учетом скидки без НДС, Руб. | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, € | Стоимость базовая (сборка, прибыль, резерв) без НДС, Руб. | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, € | Стоимость для ТКП (сборка, прибыль, резерв)*Кз без НДС, Руб.
1 |  | ШУС-2S | Шкаф ШУС-2S (ВхШхГ) 2455х800х600 мм | - | Электрогорск | 7266.0246 | 1 | 7266.0246 | 2968617.6132 | 12397.6544 | 1071653.2503 | 13017.5372 | 1125235.9128
2 | [7 empty] | 0 | 8973113.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 5260032.2727 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 8828155.9663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 5127804.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 6907306.6385 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого НКУ материалы | [6 empty] | 7266.0246 | 74508434.1722
| Итого НКУ с учетом инфляции/резерва | [5 empty] | 1.05
| Итого НКУ с учетом прибыли | [5 empty] | 0.8
| Всего НКУ с учетом сборки | [5 empty] | 1.3 |  |  | 12397.6544 | 1071653.2503
| Коэффициент запаса на разработку, корректировку (проектные и конструкторские работы) при расчете стоимости для ТКП - Кз | [5 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 13017.5372 | 1125235.9128
| ВАЖНО! | - Красным фоном выделена часть расчета стоимости для ТКП, в которой учитывается коэффициент необходимого резерва для разработки и корректировки технической документации на МСС после получения полных исходных данных от Заказчика (изменение кол-ва и мощности потребителей, изменение типа схемы и аппаратуры управления потребителем - прямой пуск, ПЧ, УПП).

## Перечень оборудования
[6 empty] | 17.08.2021 | Курс € | 86.44 | Курс $ | 73.36
НКУ | Панель | Линия | Поз | Наименование | Старый код | Новый код | Цена, € | Цена , р | Группа | Уровень продаж | Изготовитель | Кол-во на линию | Кол-во линий | Всего | Стоимость, € | Стоимость со скидкой
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Шкаф 800x2000x600 c МП, 1 дв. |  | 8806000 | 609.38 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 609.38 | 469.2226
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт |  | 8106245 | 145.07 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 145.07 | 111.7039
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм 2шт |  | 8640003 | 39.48 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 39.48 | 30.3996
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт |  | 8640033 | 24.87 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 24.87 | 19.1499
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт |  | 4568000 | 15.11 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 15.11 | 11.6347
ШУС-2S |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 |  | 3240200 | 27.59 |  |  | 0.77 | Rittal | 2 | 1 | 2 | 55.18 | 42.4886
ШУС-2S |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | SK Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 |  | 3241100 | 115.85 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 115.85 | 89.2045
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм |  | 3110000 | 25.1 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 25.1 | 19.327
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | DK Крепежный адаптер 1шт |  | 7526964 | 12.16 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 12.16 | 9.3632
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт |  | 2366000 | 39.78 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.2 | 1 | 0.2 | 7.956 | 6.1261
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт |  | 4696000 | 92.95 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.15 | 1 | 0.15 | 13.9425 | 10.7357
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 800мм 4шт |  | 8619730 | 50.37 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.25 | 1 | 0.25 | 12.5925 | 9.6962
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт |  | 2591000 | 51.48 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.1 | 1 | 0.1 | 5.148 | 3.964
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт |  | 2589000 | 69.98 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.04 | 1 | 0.04 | 2.7992 | 2.1554
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | PGA36-30G |  | 13285 | 3.1236 | 270 |  | 1 | AVC | 1 | 1 | 1 | 3.1236 | 3.1236
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | PGA21-16G |  | 13277 | 1.2726 | 110 |  | 1 | AVC | 7 | 1 | 7 | 8.9079 | 8.9079
ШУС-2S |  | ОБОЛОЧКА |  | PGA13.5-11G |  | 13271 | 0.86765 | 75 |  | 1 | AVC | 10 | 1 | 10 | 8.6765 | 8.6765
ШУС-2S |  | Ошиновка |  | DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт |  | 7113000 | 30.87 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 30.87 | 23.7699
ШУС-2S |  |  | QS1 | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А |  | V4 | 74.6182 | 6450 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 74.6182 | 48.5019
ШУС-2S |  |  | QS1 | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ |  | KAF2PZ | 21.3443 | 1845 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 21.3443 | 13.8738
ШУС-2S |  |  | QS1 | ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 |  | KZ74 | 9.3822 | 811 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.8764 | 1.2197
ШУС-2S |  |  | QS1 | УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 |  | VZ31 | 33.3179 | 2880 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 33.3179 | 21.6566
ШУС-2S |  |  | QS1 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) |  | VZ9 | 5.7901 | 500.5 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 11.5803 | 7.5272
ШУС-2S |  |  | 1QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 18A |  | GV2L20 | 140.5599 | 12150 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 140.5599 | 91.364
ШУС-2S |  |  | 1QF1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ КОМПЛЕКТ ИЗ 10ШТУК |  | GVAE11 | 18.6835 | 1615 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8683 | 1.2144
ШУС-2S |  |  | 1QF2, 1QF3 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А |  | GV2P14 | 164.8542 | 14250 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 329.7085 | 214.3105
ШУС-2S |  |  | 1QF2, 1QF3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ КОМПЛЕКТ ИЗ 10ШТУК |  | GVAE11 | 18.6835 | 1615 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 3.7367 | 2.4289
ШУС-2S |  |  | 3, 4QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A |  | GV2L16 | 140.5599 | 12150 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 281.1199 | 182.7279
ШУС-2S |  |  | 2QF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А |  | GV2P14 | 164.8542 | 14250 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 164.8542 | 107.1553
ШУС-2S |  |  | 2QF1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ КОМПЛЕКТ ИЗ 10ШТУК |  | GVAE11 | 18.6835 | 1615 | 15PVO | 0.65 | SE | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8683 | 1.2144
ШУС-2S |  |  | 2QF2 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A C |  | A9F74202 | 69.4123 | 6000 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 69.4123 | 34.7062
ШУС-2S |  |  | 2QF2 | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 |  | A9A26924 | 30.4257 | 2630 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 30.4257 | 15.2129
ШУС-2S |  |  | 2KM3 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ |  | A9C22712 | 45.9278 | 3970 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 45.9278 | 22.9639
ШУС-2S |  |  | SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А |  | GV2RT10 | 127.8343 | 11050 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 127.8343 | 83.0923
ШУС-2S |  |  | 1SF1, 1SF2, SF3, 3SF1, 4SF1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C |  | A9F74102 | 27.5335 | 2380 | 15RTP | 0.5 | SE | 5 | 1 | 5 | 137.6677 | 68.8339
ШУС-2S |  |  | SF2, SF4 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C |  | A9F74104 | 26.4924 | 2290 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 52.9847 | 26.4924
ШУС-2S |  |  | 1SF1 | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 |  | A9A26924 | 30.4257 | 2630 | 15RTP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 60.8515 | 30.4257
ШУС-2S |  |  | 1KM1 | КОНТАКТОР D 3Р,25 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, |  | LC1D25P7 | 130.7265 | 11300 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 130.7265 | 84.9722
ШУС-2S |  |  | 2KM1,2 | КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, |  | LC2D09P7 | 146.3443 | 12650 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 146.3443 | 95.1238
ШУС-2S |  |  | 3KM1, 4KM1 | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. |  | LC1D09BD | 78.6673 | 6800 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 157.3346 | 102.2675
ШУС-2S |  |  | 2KM1, 2KM2 | ДОП. КОНТ. БЛОК 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ |  | LADN04 | 31.2934 | 2705 | 15PVO | 0.65 | SE | 2 | 1 | 2 | 62.5868 | 40.6814
ШУС-2S |  |  | 1,3,4KM1 | ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ |  | LADN22 | 31.3512 | 2710 | 15PVO | 0.65 | SE | 3 | 1 | 3 | 94.0537 | 61.1349
ШУС-2S |  |  | 3L1, 4L1, 3L2, 4L2 | СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A |  | VW3A4552 | 193.776 | 16750 | 15VSD | 0.64 | SE | 4 | 1 | 4 | 775.1041 | 496.0666
ШУС-2S |  |  | 3UZ1, 4UZ1 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф |  | ATV320U40N4C | 336.6497 | 29100 | 15VSD | 0.64 | SE | 2 | 1 | 2 | 673.2994 | 430.9116
ШУС-2S |  |  | KL1, 1KL1-5, 2KL1-7 | РЕЛЕ 4 CO 24В ПОСТ ТОКА RXM4AB1BD |  | RXM4AB1BD | 5.5183 | 477 | 15DIP | 0.5 | SE | 13 | 1 | 13 | 71.7376 | 35.8688
ШУС-2S |  |  | KL1, 1KL1-5, 2KL1-7 | КОЛОДКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТ 4CO 27MM |  | RXZE2S114M | 3.7425 | 323.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 13 | 1 | 13 | 48.6522 | 24.3261
ШУС-2S |  |  | KL1, 1KL1-5, 2KL1-7 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ RXZ400 |  | RXZ400 | 0.48704 | 42.1 | 15DIP | 0.5 | SE | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.063316 | 0.031658
ШУС-2S |  |  | LLL+N | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 48 ОТВЕРСТИЙ |  | LGY412548 | 29.2689 | 2530 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 29.2689 | 14.6344
ШУС-2S |  |  | LLL | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х54 ММ |  | GV2G454 | 30.31 | 2620 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 30.31 | 19.7015
ШУС-2S |  |  | LLL | КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ |  | GV1G09 | 20.9972 | 1815 | 15PVO | 0.65 | SE | 1 | 1 | 1 | 20.9972 | 13.6482
ШУС-2S |  |  | EC1 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ |  | A9XPH112 | 10.7647 | 930.5 | 15RTP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 10.7647 | 5.3823
ШУС-2S |  |  | EC1 | 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ |  | A9XPCM04 | 13.1305 | 1135 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.5 | 1 | 0.5 | 6.5652 | 3.2826
ШУС-2S |  |  | EC1 | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П (10ШТ) |  | A9XPE110 | 4.0953 | 354 | 15RTP | 0.5 | SE | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.81907 | 0.40953
ШУС-2S |  |  | T1 | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA |  | ABL6TS63U | 231.9528 | 20050 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 231.9528 | 115.9764
ШУС-2S |  |  | UV1 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |  | 2866763 | 303.71 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 303.71 | 167.0405
ШУС-2S |  |  | FU | UT 4-HESILED 24 (5X20) |  | 3046090 | 9.9 |  |  | 0.47 | Phoenix | 9 | 1 | 9 | 89.1 | 41.877
ШУС-2S |  |  | FU1, FU3 | Вставка плавкая 20х5 мм, 2 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 0.6
ШУС-2S |  |  | FU2, 1FU1, 2FU1 | Вставка плавкая 20х5 мм, 1 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 0.9
ШУС-2S |  |  | 3FU1, 4FU1, 3FU2, 4FU2 | Вставка плавкая 20х5 мм, 0.5 А |  |  | 0.3 |  |  | 1 | на выбор | 4 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2
ШУС-2S |  |  | EC+ | FBS 20-6 BU |  | 3032208 | 6.8 |  |  | 0.47 | Phoenix | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.68 | 0.3196
ШУС-2S |  |  | EC- | FBS 20-5 BU |  | 3036929 | 6.97 |  |  | 0.47 | Phoenix | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.697 | 0.32759
ШУС-2S |  |  | EC- | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | EC- | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | EC- | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | EC- | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 3.48 | 1.4616
ШУС-2S |  |  | XS1 | SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт |  | 2506120 | 16.59 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.295 | 6.3872
ШУС-2S |  |  | XS2 | FL-PP-RJ45-SCC |  | 2901642 | 44.43 |  |  | 0.6 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 44.43 | 26.658
ШУС-2S |  |  | VD1 | EMG 90-DIO 32M/LP |  | 2954785 | 98.52 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 98.52 | 54.186
ШУС-2S |  |  | U1 | EMD-SL-PTC |  | 2866093 | 99.34 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 99.34 | 54.637
ШУС-2S |  |  | U1 | EMD-SL-PS-230AC |  | 2866129 | 12.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 12.38 | 6.809
ШУС-2S |  |  | A1.00 | Процессор центральный ПЛК |  | 750-891 | 514.808 | 44500 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 514.808 | 514.808
ШУС-2S |  |  | A1.M1-6 | 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс |  | 750-402 | 40.4905 | 3500 |  | 1 | Wago | 6 | 1 | 6 | 242.9431 | 242.9431
ШУС-2S |  |  | A1.M7 | 4-х канальный модуль DO, 24 В |  | 750-504 | 46.2749 | 4000 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 46.2749 | 46.2749
ШУС-2S |  |  | A1.M8 | 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА |  | 750-554/000-200 | 236.0019 | 20400 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 236.0019 | 236.0019
ШУС-2S |  |  | A1.M9 | 2-х канальный модуль реле |  | 750-513 | 61.3142 | 5300 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 61.3142 | 61.3142
ШУС-2S |  |  | A1.M10-13 | 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА |  | 750-454/000-200 | 254.5118 | 22000 |  | 1 | Wago | 4 | 1 | 4 | 1018.0472 | 1018.0472
ШУС-2S |  |  | A1.M14 | 2-х канальный модуль AI, 0-30 В |  | 750-483 | 260.2962 | 22500 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 260.2962 | 260.2962
ШУС-2S |  |  | A1 | Оконечный модуль шины |  | 750-600 | 16.1962 | 1400 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 16.1962 | 16.1962
ШУС-2S |  |  | A2 | DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC |  | DOP-110WS | 647.0588 | 770 |  | 1 | Wago | 1 | 1 | 1 | 647.0588 | 647.0588
ШУС-2S |  |  |  | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый |  | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 3.0079 | 260 |  | 1 | Hyperline | 2 | 1 | 2 | 6.0157 | 6.0157
ШУС-2S |  |  | SB1 | КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 |  | XB5AS8442 | 11.0308 | 953.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 11.0308 | 5.5154
ШУС-2S |  |  | SB3, 1SB3 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ ZB5AA1 |  | ZB5AA1 | 3.2739 | 283 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 6.5479 | 3.2739
ШУС-2S |  |  | SB3, 1SB3 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ101 |  | ZB5AZ101 | 3.3954 | 293.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 6.7908 | 3.3954
ШУС-2S |  |  | SB2 | КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA21 |  | XB5AA21 | 5.2175 | 451 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.2175 | 2.6087
ШУС-2S |  |  | 3,4R1 | Потенциометр 7286R10KL25 |  | 8001934940 | 25.6826 | 2220 |  | 1 | ЧипДип | 2 | 1 | 2 | 51.3651 | 51.3651
ШУС-2S |  |  | 3,4R1 | Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм |  | 41009-4 | 1.5039 | 130 |  | 1 | ЧипДип | 2 | 1 | 2 | 3.0079 | 3.0079
ШУС-2S |  |  | 1,3,4SB2 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 |  | XB5AA31 | 5.2175 | 451 | 15DIP | 0.5 | SE | 3 | 1 | 3 | 15.6525 | 7.8262
ШУС-2S |  |  | 1SB1 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 |  | XB5AA42 | 5.2175 | 451 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 5.2175 | 2.6087
ШУС-2S |  |  | 3,4SB1 | ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 |  | ZB5AH04 | 8.8559 | 765.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 17.7117 | 8.8559
ШУС-2S |  |  | 3,4SB1 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 |  | ZB5AZ102 | 3.5516 | 307 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 7.1032 | 3.5516
ШУС-2S |  |  | 3-4SA1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 |  | XB5AD21 | 8.4625 | 731.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 16.925 | 8.4625
ШУС-2S |  |  | 2SB1,2 | КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA3351 |  | XB5AA3351 | 7.6643 | 662.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 15.3286 | 7.6643
ШУС-2S |  |  | 2SB1,2 | БЛОК-КОНТ.С КЛЕММ.ЗАЖ. ПОД ВИНТ 1НЗ |  | ZBE102 | 2.7707 | 239.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 5.5414 | 2.7707
ШУС-2S |  |  | 1-4HL1 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 |  | XB5AVB5 | 7.6758 | 663.5 | 15DIP | 0.5 | SE | 4 | 1 | 4 | 30.7034 | 15.3517
ШУС-2S |  |  | 1HL2 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ XB5AVB4 |  | XB5AVB4 | 7.6354 | 660 | 15DIP | 0.5 | SE | 1 | 1 | 1 | 7.6354 | 3.8177
ШУС-2S |  |  | 2HL1,2 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В СИНЯЯ XB5AVB6 |  | XB5AVB6 | 8.422 | 728 | 15DIP | 0.5 | SE | 2 | 1 | 2 | 16.8441 | 8.422
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | SG Ножка сигнал. колонны 110мм 1шт |  | 2374000 | 17.47 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 17.47 | 13.4519
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | SG Соединит. элемент сигнал. колонны 1шт |  | 2368001 | 26.85 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 26.85 | 20.6745
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | Элемент постоянного света зелёный |  | 2372011 | 47.17 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 47.17 | 36.3209
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | Элемент постоянного света жёлтый. |  | 2372021 | 47.17 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 47.17 | 36.3209
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | Элемент постоянного света красный |  | 2372001 | 47.17 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 47.17 | 36.3209
ШУС-2S |  |  | Световая колонна | Акустический элемент сигнал. колонны 24В |  | 2376011 | 65.55 |  |  | 0.77 | Rittal | 1 | 1 | 1 | 65.55 | 50.4735
ШУС-2S |  |  | X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | X1 | UT 35 |  | 3044225 | 3.62 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 10.86 | 5.1042
ШУС-2S |  |  | X1 | UT 35-PE |  | 3044241 | 6.1 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 2.867
ШУС-2S |  |  | 1X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 1X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 1X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 1X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 4.08 | 1.9176
ШУС-2S |  |  | 1X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 3.96 | 1.8612
ШУС-2S |  |  | 1X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 1X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 1X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 1X2 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 9 | 1 | 9 | 5.22 | 2.1924
ШУС-2S |  |  | 1X2 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 10 | 1 | 10 | 9.2 | 4.324
ШУС-2S |  |  | 1X2 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 3.68 | 1.7296
ШУС-2S |  |  | 1X2 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | 1X2 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 1.47 | 0.6909
ШУС-2S |  |  | 1X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 1X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 1X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 1X3 | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.79 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.58 | 0.7426
ШУС-2S |  |  | 1X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | 2X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 2X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 2X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 2X1 | UT 2,5 |  | 3044076 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 5 | 1 | 5 | 2.9 | 1.218
ШУС-2S |  |  | 2X1 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | 3X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 3X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 3X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 3X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШУС-2S |  |  | 3X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШУС-2S |  |  | 3X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 3X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 3X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 3X2 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 0.8648
ШУС-2S |  |  | 3X2 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.4324
ШУС-2S |  |  | 3X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 3X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 3X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 3X3 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШУС-2S |  |  | 3X3 | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.79 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.58 | 0.6636
ШУС-2S |  |  | 3X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | 3X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШУС-2S |  |  | 4X1 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 4X1 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 4X1 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 4X1 | UT 4 |  | 3044102 | 0.68 |  |  | 0.47 | Phoenix | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 0.9588
ШУС-2S |  |  | 4X1 | UT 4-PE |  | 3044128 | 1.98 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 0.9306
ШУС-2S |  |  | 4X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 4X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 4X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 4X2 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 0.8648
ШУС-2S |  |  | 4X2 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.4324
ШУС-2S |  |  | 4X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | 4X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | 4X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | 4X3 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.16 | 0.4872
ШУС-2S |  |  | 4X3 | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.79 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.58 | 0.6636
ШУС-2S |  |  | 4X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | 4X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШУС-2S |  |  | X2 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | X2 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | X2 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | X2 | UT 2,5 RD |  | 3045062 | 0.79 |  |  | 0.42 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.58 | 0.6636
ШУС-2S |  |  | X2 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | X3 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | X3 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | X3 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | X3 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШУС-2S |  |  | X3 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 17 | 1 | 17 | 9.86 | 4.1412
ШУС-2S |  |  | X3 | UT 2,5 YE |  | 3045059 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 6 | 1 | 6 | 5.52 | 2.5944
ШУС-2S |  |  | X3 | UT 2,5 GN |  | 3045091 | 0.92 |  |  | 0.47 | Phoenix | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 0.8648
ШУС-2S |  |  | X3 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  |  | X31 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | X31 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | X31 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | X31 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 12 | 1 | 12 | 6.96 | 2.9232
ШУС-2S |  |  | X4 | CLIPFIX 35 |  | 3022218 | 0.53 |  |  | 0.55 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.2915
ШУС-2S |  |  | X4 | KLM 3 100шт |  | 0811969 | 25.25 |  |  | 0.55 | Phoenix | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2525 | 0.13887
ШУС-2S |  |  | X4 | D-UT 2,5/10 |  | 3047028 | 0.38 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0.1786
ШУС-2S |  |  | X4 | ATP-UT |  | 3047167 | 0.49 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.2303
ШУС-2S |  |  | X4 | UT 2,5 BU |  | 3044089 | 0.58 |  |  | 0.42 | Phoenix | 4 | 1 | 4 | 2.32 | 0.9744
ШУС-2S |  |  | X4 | UT 2,5-PE |  | 3044092 | 1.93 |  |  | 0.47 | Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9071
ШУС-2S |  | Монтаж |  | SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт |  | 2313150 | 82.21 |  |  | 0.77 | Rittal | 0.28333 | 1 | 0.28333 | 23.2928 | 17.9355
ШУС-2S |  | Монтаж |  | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 |  | 47481 | 0.080981 | 7 |  | 1 | КВТ | 6 | 1 | 6 | 0.48589 | 0.48589
ШУС-2S |  | Монтаж | Фиксаторы | E/NS 35 N |  | 0800886 | 1.38 |  |  | 0.55 | Phoenix | 29 | 1 | 29 | 40.02 | 22.011
ШУС-2S |  | Монтаж | Короба | Короб RL6 40X60 серый |  | 01107RL | 6.3242 | 546.66 |  | 1 | ДКС | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.581 | 1.581
ШУС-2S |  | Монтаж | Короба | Короб RL6 60X60 серый |  | 01108RL | 8.1495 | 704.44 |  | 1 | ДКС | 2.5 | 1 | 2.5 | 20.3737 | 20.3737
7266.0246

## Спецификация
ОФ Эльга_ШУС-2S ЗАКАЗ аппаратуры 17-08-2021 |  |  | Кол-во шкафов
|  |  | 3 |  |  |  | Склад | Заказ
Изготовитель | Наименование | Код заказа | Кол-во | Ед. изм. | Примечание
Rittal | VX Шкаф 800x2000x600 c МП, 1 дв. | 8806000 | 3 | компл. | 36 |  | 0 | 3
| VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт | 8106245 | 3 | компл. |  |  | 0 | 3
| VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм 2шт | 8640003 | 3 | компл. | 3.6 |  | 0 | 3
| VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт | 8640033 | 3 | компл. |  |  | 0 | 3
| SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт | 4696000 | 0.45 | упак. |  | шт. | 0.45 | 0
| DK Крепежный адаптер 1шт | 7526964 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.85 | упак. |  | м | 0.85 | 0
| SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт | 4568000 | 3 | компл. |  |  | 3 | 0
| SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт | 2366000 | 0.6 | упак. |  | шт. | 0.6 | 0
| Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт | 2591000 | 0.3 | упак. |  | шт. | 0.3 | 0
| SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт | 2589000 | 0.12 | упак. |  | м | 0.12 | 0
| DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт | 7113000 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 1.5 | упак. |  | шт. | 0 | 2
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 | 3240200 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| SK Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 | 3241100 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 800мм 4шт | 8619730 | 0.75 | упак. |  | шт. | 0 | 1
| SG Ножка сигнал. колонны 110мм 1шт | 2374000 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| SG Соединит. элемент сигнал. колонны 1шт | 2368000 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Элемент постоянного света зелёный | 2372010 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Элемент постоянного света жёлтый. | 2372020 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Элемент постоянного света красный | 2372000 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Акустический элемент сигнал. колонны 24В | 2376010 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 21 | шт. |  |  | 21 | 0
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 48 | шт. |  |  | 0 | 48
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 45 | шт. | 225 |  | 45 | 0
| E/NS 35 N | 0800886 | 87 | шт. |  |  | 87 | 0
| UT 2,5 | 3044076 | 15 | шт. |  |  | 15 | 0
| UT 2,5 BU | 3044089 | 156 | шт. |  |  | 50 | 106
| UT 2,5-PE | 3044092 | 24 | шт. |  |  | 24 | 0
| UT 2,5 RD | 3045062 | 24 | шт. |  |  | 24 | 0
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 27 | шт. |  |  | 0 | 27
| UT 4 | 3044102 | 36 | шт. |  |  | 0 | 36
| UT 4-PE | 3044128 | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
| UT 35 | 3044225 | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
| UT 35-PE | 3044241 | 3 | шт. |  |  | 3 | 0
| FBS 20-5 BU | 3036929 | 3 | пласт. |  |  | 3 | 0
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| UT 2,5 YE | 3045059 | 60 | шт. |  |  | 0 | 60
| UT 2,5 GN | 3045091 | 24 | шт. |  |  | 24 | 0
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| FBS 20-6 BU | 3032208 | 3 | пласт. |  |  | 3 | 0
| EMG 90-DIO 32M/LP | 2954785 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.48 | шт. |  | шт. | 0.48 | 0
| EMD-SL-PTC | 2866093 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| EMD-SL-PS-230AC | 2866129 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
на выбор | Вставка плавкая 20х5 мм, 2 А | (пусто) | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| Вставка плавкая 20х5 мм, 1 А | (пусто) | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
| Вставка плавкая 20х5 мм, 0.5 А | (пусто) | 12 | шт. |  |  | 12 | 0
AVC | PGA21-16G | 13277 | 21 | шт. |  |  | 21 | 0
| PGA13.5-11G | 13271 | 30 | шт. |  |  | 20 | 10
| PGA36-30G | 13285 | 3 | шт. |  |  | 3 | 0
КВТ | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 | 47481 | 18 | шт. |  |  | 18 | 0
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 18 | шт. |  |  | 0 | 18
| 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА | 750-554/000-200 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| 2-х канальный модуль реле | 750-513 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| 2-х канальный модуль AI, 0-30 В | 750-483 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| 4-х канальный модуль DO, 24 В | 750-504 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
SE | DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC | DOP-110WS | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А | V4 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KAF2PZ | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 | KZ74 | 0.6 | упак. |  | шт. | 0 | 1
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 | VZ31 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ9 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 15 | шт. |  |  | 0 | 15
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ | GV1G09 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | A9XPCM04 | 1.5 | упак. |  | шт. | 1.5 | 0
| ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П 10шт | A9XPE110 | 0.6 | упак. |  | шт. | 0.6 | 0
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 9 | шт. |  |  | 5 | 4
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 | XB5AD21 | 6 | шт. |  |  | 3 | 3
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 12 | шт. |  |  | 0 | 12
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ 10шт | GVAE11 | 1.2 | шт. |  | шт. | 0.6 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | GV2P14 | 9 | шт. |  |  | 0 | 9
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 9 | шт. |  |  | 9 | 0
| КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC2D09P7 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | LADN22 | 9 | шт. |  |  | 3 | 6
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| РЕЛЕ 4 CO 24В ПОСТ ТОКА RXM4AB1BD | RXM4AB1BD | 39 | шт. |  |  | 8 | 31
| КОЛОДКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТ 4CO 27MM | RXZE2S114M | 39 | шт. |  |  | 8 | 31
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ RXZ400 100шт | RXZ400 | 0.39 | упак. |  | шт. | 0.15 | 1
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 48 ОТВЕРСТИЙ | LGY412548 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х54 ММ | GV2G454 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH112 | 3 | шт. |  |  | 3 | 0
| КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 | XB5AS8442 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ ZB5AA1 | ZB5AA1 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ101 | ZB5AZ101 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA21 | XB5AA21 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA3351 | XB5AA3351 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| БЛОК-КОНТ.С КЛЕММ.ЗАЖ. ПОД ВИНТ 1НЗ | ZBE102 | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ XB5AVB4 | XB5AVB4 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В СИНЯЯ XB5AVB6 | XB5AVB6 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 18A | GV2L20 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A C | A9F74202 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | A9C22712 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| КОНТАКТОР D 3Р,25 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D25P7 | 3 | шт. |  |  | 0 | 3
| ДОП. КОНТ. БЛОК 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | LADN04 | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
Hyperline | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 6 | шт. |  |  | 0 | 6
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 6 | шт. |  |  | 6 | 0
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 6 | шт. |  |  | 2 | 4
ДКС | Короб RL6 40X60 серый | 01107RL | 0.75 | шт. |  | м | 0.75 | 0
| Короб RL6 60X60 серый | 01108RL | 7.5 | шт. |  | м | 7.5 | 0

## Сводная таблица (hidden)
Изготовитель | Наименование | Новый код | Сумма по полю Всего
Rittal | VX Шкаф 800x2000x600 c МП, 1 дв. | 8806000 | 1
| VX Боковые стенки 2000x600мм 2шт | 8106245 | 1
| VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм 2шт | 8640003 | 1
| VX Боковые панели цоколя 100х600мм 2шт | 8640033 | 1
| SK Регулятор температуры (термостат), +5С…+60С, 71 х 71 х 33,5 мм | 3110000 | 1
| TS Перемычка внешн.уровень гл.600мм 20шт | 4696000 | 0.15
| DK Крепежный адаптер 1шт | 7526964 | 1
| SZ DIN-рейка 35х15 2000мм 6шт | 2313150 | 0.28333
| SZ Рым-болты для VX, SE, TS 4шт | 4568000 | 1
| SZ Монтажная скоба с наклоном 20шт | 2366000 | 0.2
| Держатель кабельного шланга d=29мм 20шт | 2591000 | 0.1
| SZ Кабельный шланг D=29мм, длина=25m 1шт | 2589000 | 0.04
| DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт | 7113000 | 1
| SZ Розетка для монтажа на DIN-рейку 2шт | 2506120 | 0.5
| SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 х 255 х 25 мм, IP54 | 3240200 | 2
| SK Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч, 255 х 255 х 132 мм, 230В, IP54 | 3241100 | 1
| VX Системные шасси 14х39мм для ШВГ 800мм 4шт | 8619730 | 0.25
| SG Ножка сигнал. колонны 110мм 1шт | 2374000 | 1
| SG Соединит. элемент сигнал. колонны 1шт | 2368001 | 1
| Элемент постоянного света зелёный | 2372011 | 1
| Элемент постоянного света жёлтый. | 2372021 | 1
| Элемент постоянного света красный | 2372001 | 1
| Акустический элемент сигнал. колонны 24В | 2376011 | 1
Phoenix | ATP-UT | 3047167 | 7
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 16
| D-UT 2,5/10 | 3047028 | 15
| E/NS 35 N | 0800886 | 29
| UT 2,5 | 3044076 | 5
| UT 2,5 BU | 3044089 | 52
| UT 2,5-PE | 3044092 | 8
| UT 2,5 RD | 3045062 | 8
| UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 | 9
| UT 4 | 3044102 | 12
| UT 4-PE | 3044128 | 4
| UT 35 | 3044225 | 3
| UT 35-PE | 3044241 | 1
| FBS 20-5 BU | 3036929 | 0.1
| FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | 1
| UT 2,5 YE | 3045059 | 20
| UT 2,5 GN | 3045091 | 8
| QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 2866763 | 1
| FBS 20-6 BU | 3032208 | 0.1
| EMG 90-DIO 32M/LP | 2954785 | 1
| KLM 3 100шт | 0811969 | 0.16
| EMD-SL-PTC | 2866093 | 1
| EMD-SL-PS-230AC | 2866129 | 1
на выбор | Вставка плавкая 20х5 мм, 2 А | (empty) | 2
| Вставка плавкая 20х5 мм, 1 А | (empty) | 3
| Вставка плавкая 20х5 мм, 0.5 А | (empty) | 4
AVC | PGA21-16G | 13277 | 7
| PGA13.5-11G | 13271 | 10
| PGA36-30G | 13285 | 1
КВТ | Наконечник кольцевой НКИ 6,0- 5 | 47481 | 6
Wago | Процессор центральный ПЛК | 750-891 | 1
| 4-х канальный модуль DI, 24 В, 3 мс | 750-402 | 6
| 2-х канальный модуль AO, 4-20 мА | 750-554/000-200 | 1
| 2-х канальный модуль реле | 750-513 | 1
| 2-х канальный модуль AI, 4-20 мА | 750-454/000-200 | 4
| 2-х канальный модуль AI, 0-30 В | 750-483 | 1
| Оконечный модуль шины | 750-600 | 1
| 4-х канальный модуль DO, 24 В | 750-504 | 1
| DOP-110WS 10.1" TFT LCD, 1024 x 600, ARM Cortex-A8 800 МГц, Flash ROM 256 MB, RAM 256 MB, USB, 3 COM RS-232/422/485, RTC | DOP-110WS | 1
SE | КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 80А | V4 | 1
| РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ+ПЕРЕД.ПАНЕЛЬ 60?60ММ | KAF2PZ | 1
| ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ ДЛЯ V3…V6 | KZ74 | 0.2
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ 400/430ММ V3…V6 | VZ31 | 1
| КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КОРПУСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА V3, V4 (КРЫШКА ДЛЯ 3 КЛЕММ) | VZ9 | 2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | GV2RT10 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | A9F74102 | 5
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | A9F74104 | 2
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ 4MH 10A | VW3A4552 | 4
| КЛЕММНЫЙ БЛОК 63А 3П МОНТАЖ СВЕРХУ | GV1G09 | 1
| 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | A9XPCM04 | 0.5
| ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) 1П (10ШТ) | A9XPE110 | 0.2
| КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | LC1D09BD | 2
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | ABL6TS63U | 1
| КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA31 | XB5AA31 | 3
| ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ С ЗАДЕРЖКОЙ ZB5AH04 | ZB5AH04 | 2
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ102 | ZB5AZ102 | 2
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ XB5AD21 | XB5AD21 | 2
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ XB5AVB5 | XB5AVB5 | 4
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 14A | GV2L16 | 2
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ КОМПЛЕКТ ИЗ 10ШТУК | GVAE11 | 0.4
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | GV2P14 | 3
| iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | A9A26924 | 3
| КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC2D09P7 | 1
| ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | LADN22 | 3
| ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4 КВТ 500В 3Ф | ATV320U40N4C | 2
| РЕЛЕ 4 CO 24В ПОСТ ТОКА RXM4AB1BD | RXM4AB1BD | 13
| КОЛОДКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТ 4CO 27MM | RXZE2S114M | 13
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ RXZ400 | RXZ400 | 0.13
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 125А 48 ОТВЕРСТИЙ | LGY412548 | 1
| КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х54 ММ | GV2G454 | 1
| ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | A9XPH112 | 1
| КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. XB5AS8442 | XB5AS8442 | 1
| ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ ZB5AA1 | ZB5AA1 | 2
| КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ101 | ZB5AZ101 | 2
| КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA21 | XB5AA21 | 1
| КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | XB5AA42 | 1
| КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA3351 | XB5AA3351 | 2
| БЛОК-КОНТ.С КЛЕММ.ЗАЖ. ПОД ВИНТ 1НЗ | ZBE102 | 2
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ XB5AVB4 | XB5AVB4 | 1
| СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В СИНЯЯ XB5AVB6 | XB5AVB6 | 2
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С МАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 18A | GV2L20 | 1
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A C | A9F74202 | 1
| МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | A9C22712 | 1
| КОНТАКТОР D 3Р,25 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D25P7 | 1
| ДОП. КОНТ. БЛОК 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | LADN04 | 2
Hyperline | Патч-корд кат. 5e 2м. Серый | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY | 2
ЧипДип | Потенциометр 7286R10KL25 | 8001934940 | 2
| Рукоятка для потенциометра D29.4мм, отв. 6мм | 41009-4 | 2
ДКС | Короб RL6 40X60 серый | 01107RL | 0.25
| Короб RL6 60X60 серый | 01108RL | 2.5