## WData (hidden)
2021-10-01 16:55
TRUE
2021-10-01 16:55
6:00

## C1
Инв. № | Подпись, дата | Взамен инв. №
Позиция | Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудо-вания, изделия, материала | Завод-изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чество | Масса едини-цы, кг | Приме-чания | Стоимость за единицу в руб без НДС | Итого стоимость в руб без НДС | Курс €, руб. = | 85,5
Оборудование, изделия и материалы,
поставляемые АО "Коралайна-Инжиниринг"
1. Контрольно измерительные приборы и средства
автоматизации
Измерение плотности угольной пульпы
Измерение плотности питания флотомашин
поз. 1255, 1256
DIT-1255 | Преобразователь перепада давления измерительный |  |  |  |  | Deltabar M |  |  |  | ООО "Эндресс+Хаузер" | шт. | 2 |  |  | 61425.765 | 122851.53
DIT-1256 | Номинальное давление PN: 70bar/7MPa |  |  |  |  | PMD55-4AEF7/0 |  |  |  | г. Москва
| Номинальное значение сенсора: 100mbar/10kPa |  |  |  |  | PMD55- | [9 empty] | 0
| Присоединениек процессу: NPT1/4-18 IEC61518 M10,C22.8, V1 |  |  |  |  | GR22AA67DGBHB4A1A+AIF1PDZ1
импульсная линия, вертикально расположение 90°
Корпус: F30 алюминий
Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP66/67
Выходной сигнал: 4-20 mA
Кабельный ввод: М20х1,5
Материал мембраны: 316L
Наполнительная жидкость мембран: Силиконовое масло
MN0730.21K-АТХ.СО
АО "ОФ "РАСПАДСКАЯ"
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
|  |  | Разработал |  | Зайцева |  |  | 09.2021 | Установка АО "ОФ "Распадская" установка комплекса флотации 1-ая секция |  |  | Стадия | Лист | Листов
|  |  | Проверил |  | Володов |  |  | 09.2021 |  |  |  | Р | 1
|  |  | Гл. спец. |  | Топоркова |  |  | 09.2021
|  |  | Н. контр. |  | Володов |  |  | 09.2021 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  | АО "Коралайна Инжиниринг"
|  |  | Нач. отдела |  | Тер-Акопов |  |  | 09.2021
|  |  | ГИП |  |  |  |  | 09.2021
28.09.2021
Уплотнение: FKM Viton
Дополнительную язык управления: Русский
Калибровка: Заводской сертификат 5 точек
Комплектно поставляется:
Монтажный кронштейн на стену/трубу, 316L, стандартная
конструкция
Место устновки: Шкаф индикации плотности
ШИП1255, ШИП1256 соответственно
КРГЕ.656336.033
Измерение расхода питания флотационных
машин поз. 1255, 1256
FIT-1255 | Расходомер электромагнитный |  |  |  |  | Promag 55S4H, DN400 16" |  |  |  | ООО "Эндресс+Хаузер" | шт. | 2 |  |  | 960433.47 | 1920866.94
FIT-1256 | Присоединение к процессу: PN16, 316L/1.4571 |  |  |  |  | 55S4H-UH1BEAA0AEAA |  |  |  | г. Москва
фланец EN1092-1 (DIN2501)
Футеровка: Полиуретан
Электроды: Alloy C-22
Калибровка: 0.2%
Тип корпуса: компактный
Материал корпуса: аллюминий
Напряжение питания: ~ 230 В
Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP67
IP67
Полный диапазон измерения: 0-1200 м³/ч
Выходной сигнал: 4-20 мА, HART, импульсный
| Кабельный ввод ATELEX 20HK, M20x1,5, Ni |  |  |  |  | 71469288 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 259.065 | 1036.26
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Регулирование уровня во флотомашинах:
Измерение уровня в первых трёх камерах ,
в камерах 4-6 флотационных машин
поз.1255, 1256
Измерение уровня в зумпфе флотоконцен-
трата поз.1571
LIT-1255.1 | Уровнемер ультразвуковой |  |  |  |  | Prosonic M FMU40-RRP2A2 |  |  |  | ООО "Эндресс+Хаузер" | шт. | 5 |  |  | 92092.05 | 460460.25
LIT-1255.2 | Диапазон измерения: 0.-5 м | [8 empty] | г. Москва
LIT-1256.1 | Присоединениек процессу: G 1 1/2B, PVDF
LIT-1256.2 | Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP68
LIT-1571 | Выходной сигнал: 4-20 мА, HART
Протокол калибровки по 3 точкам
Тип корпуса: F12 алюминий с покрытием
Кабельный ввод: М20х1,5
| Комплектно поставляется: |  |  |  |  | 52014146 |  |  |  |  | шт. | 5
| Монтажная гайка G1-1/2" | [13 empty] | 1281.645 | 0
комплектная поставка
I/P-1256.1 | Электропневматические позиционеры | [9 empty] | шт. | 4
I/P-1256.2 | регулирующих клапанов уровня флотомашин
I/P-1256.3
I/P-1256.4
LCV-1256.1 | Регулирующие клапаны уровня флотомашин |  |  |  |  | Dart Valve |  |  |  |  | шт. | 4
LCV-1256.2
LCV-1256.3
LCV-1256.4
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
3
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
| Контроль подачи воздуха в камеру |  |  |  |  | комплектная поставка
| флотомашины поз. 1255, 1256 | [8 empty] | ООО
AV1..6- | флотомашины поз. 1255, 1256 |  |  |  |  | DG376XE74 |  |  |  | "Камоцци | шт. | 12
1255 | Номинальное рабочее давление 16 бар | [8 empty] | Пневматика"
AV1...6- | Материал корпуса, диска– чугун GGG50 | [8 empty] | г.Москва
1256 | Уплотнение NBR Carbox
Герметичность по классу EN 12266: класс А
Межфланцевое соединение, диск – нерж.сталь,
манжета EPDM.
Присоединение к процессу:
Установка между фланцами DN150, PN16
В сборе с:
| Электропневматический позиционер |  |  |  |  | CC600RN15S1 |  |  |  |  | шт. | 12
Входной сигнал :4 ÷ 20 mA DC
Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP66
Подключение сжатого воздуха: NPT1/4
Кабельный ввод :G1/2"
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
ЗИП
Измерение уровня
| Уровнемер ультразвуковой |  |  |  |  | Prosonic M FMU40-RRP2A2 |  |  |  | ООО "Эндресс+Хаузер" | шт. | 2 |  |  | 90978.84 | 181957.68
| Диапазон измерения: 0.-5 м | [8 empty] | г. Москва
Присоединениек процессу: G 1 1/2B, PVDF
Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP68
Выходной сигнал: 4-20 мА, HART
Протокол калибровки по 3 точкам
Тип корпуса: F12 алюминий с покрытием
Кабельный ввод: М20х1,5
| Комплектно поставляется: |  |  |  |  | 52014146 |  |  |  |  | шт. | 2
| Монтажная гайка G1-1/2" | [13 empty] | 1281.645 | 0
[15 empty] | ИТОГО: | 2687172.66
[15 empty] | Итого с НДС: | 3224607.192
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
2. Шкафы
ШИП-1255 | Шкаф индикации плотности ШИП "Coralina-S" |  |  |  |  | КРГЕ.656363.033 |  |  |  | ООО "Коралайна | шт. | 2
ШИП-1256 | Шкаф защищенный, IP65 |  |  |  |  | ТУ 3431-001-73840067-2008 |  |  |  | Инжиниринг"
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4
Напряжение питания 230В, 50Гц.
Напряжение цепей управления 24В постоянного тока.
Исполнение навесное
Подвод кабелей и пневматических трубок снизу
3. Детали
| Фланец 400-16-11-1-B-Ст20-IV |  |  |  |  | ГОСТ 33259 -2015 |  |  |  |  | шт. | 4 | 43
4. Монтажные материалы
| Фитинг прямой 1/2" тр. 8х6 |  |  |  |  | S6510 8-1/2 |  |  |  | ООО "Камоцци Пневматика" | шт. | 12 | 0,430
| Трубка полиуретановая D1=8 ; D2=6 |  |  |  |  | TPU 8/6 |  |  |  | г.Москва | м. | 40 | 0,268 п.м
| Прокладка ПОН-Б А-400-16 |  |  |  |  | ГОСТ 15180-86 |  |  |  |  | шт. | 4 | 0,195
| Шпилька АМ27х150 Ст35 |  |  |  |  | ГОСТ 9066-75 |  |  |  |  | шт. | 64 | 0,06
| Гайка АМ27 Ст25 |  |  |  |  | ГОСТ 9064-75 |  |  |  |  | шт. | 128 | 0,067
| Шайба 27.65Г.019 |  |  |  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  | шт. | 128 | 0,031
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
17
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
18
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
19
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
20
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
21
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
22
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
1
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
3
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
[9 empty] | MN0730.21K-АТХ.СО |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата